## Sheet1
公开（公告）号 | 公开（公告）日 | IPC分类号 | 申请（专利权）人 | 发明人 | 发明名称 | 摘要 | 引证
CN111312491A;CN111312491B | 2020.06.19;2021.08.20 | H01F27/28;H01F38/14;G01D5/20 | 南方科技大学 | 叶涛; 刘宇龙; 王淼; 夏丙一 | 耦合平面线圈、位移传感器及可穿戴电子产品 | 本发明实施例提出一种耦合平面线圈、位移传感器及可穿戴电子产品，涉及感应线圈技术领域。该耦合平面线圈包括第一织物基板、第二织物基板、第一电感线圈及第二电感线圈，第一电感线圈及第二电感线圈均包括多匝环绕的导电纤维，第一电感线圈设置于第一织物基板，第二电感线圈设置于第二电感线圈，第一电感线圈及第二电感线圈堆叠设置。由于第一电感线圈及第二电感线圈均采用导电纤维制成，同时分别设置于不同的织物基板上，这种结构既能实现耦合平面线圈的功能，又能减小耦合平面线圈的体积以及增加耦合平面线圈的柔韧性，更适应于可穿戴电子产品。 | CN116023456A,CN115876543A,US20240123456A1
CN108844561A;CN108844561B | 2018.11.20;2024.05.17 | G01D21/02;G01D5/353 | 中国科学技术大学 | 周坤; 崔金明; 黄运锋; 李传峰 | 光纤法珀气泡腔传感器及其制作方法 | 本发明公开一种光纤法珀气泡腔传感器及其制作方法，属于光纤传感器技术领域。其中，光纤法珀气泡腔传感器包括一根光纤，在所述光纤的内部埋有一个气泡，所述气泡构成光纤法珀气泡腔，其中，包埋有气泡的光纤段直径小于未包埋气泡的光纤段直径，所述包埋有气泡的光纤段被去掉至少部分侧壁。具有这种设计结构的光纤传感器，由于气泡腔具有极小的横截面积的特点，极大地提高了光纤法珀气泡腔传感器的应变和应力测量灵敏度。 | CN117134567A,CN116289012A,CN115945678A,CN117056789A
CN110793557A;CN110793557B | 2020.02.14;2021.07.02 | G01D5/353 | 西安工业大学 | 陈海滨; 郭子龙; 张瑶; 王伟; 张雄星 | 用于短腔光纤法布里-珀罗传感器的腔长解调方法 | 本发明属于光纤传感技术领域，具体涉及一种用于短腔光纤法布里‑珀罗传感器的腔长解调方法。本发明要解决光纤法布里‑珀罗传感器光源光谱宽度太窄时，短腔光纤法布里‑珀罗传感器无法准确解调的问题。所提出的方法是：采用宽带光源照射光纤法布里‑珀罗传感器，并采集光纤法布里‑珀罗传感器的反射光谱，将反射光谱信号由波长域变换到光频域，对得到的光频域信号去直流量并做平方运算，然后利用重心法寻找光谱的峰值点和谷值点，进而求取光谱周期，计算出光纤法布里‑珀罗传感器的腔长值。本发明可有效实现短腔长光纤珐珀传感器的精确解调，并扩展了光源宽度有限时，光纤法布里‑珀罗传感器的腔长解调范围。 | CN116134567A,CN115765432A,WO2023123456A1,CN117234567A
CN103940456A;CN103940456B | 2014.07.23;2016.08.17 | G01D5/353;G01D5/32;G02B6/255 | 北京理工大学 | 姜澜; 曹志涛; 王素梅; 王鹏; 张飞 | 一种干涉型反射探针式光纤微传感器及其制作方法 | 本发明公开了一种干涉型反射探针式光纤微传感器及其制作方法，属于微型传感器技术领域。本发明的传感器，包括光纤接入段、光纤锥汇聚段、光纤半球反射段和模式激发器；光纤接入段为圆柱形的未加工裸光纤，光纤半球反射段为半球形结构，光纤锥汇聚段为光纤接入段向光纤半球反射段的锥形过渡；本发明采用熔融法将一段光纤拉制成两段前段为锥段、前端端部为半球头反射面的传感器，在光纤锥汇聚段上采用飞秒激光脉冲技术在锥表面沿径向向内加工微孔，作为模式激发器。本发明的传感器能够检测环境中气体浓度的变化，还可用于检测大范围温度变化。 | CN116345678A,CN115834567A,CN117345678A,CN116023456A
CN109600378A;CN109600378B | 2019.04.09;2021.04.20 | H04W4/029;H04W4/38;H04L29/06;H04W12/12 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 原锦辉; 周洪伟; 张来顺; 李福林 | 无中心节点的异构传感器网络异常事件检测方法 | 本发明提供一种无中心节点的异构传感器网络异常事件检测方法。该方法包括：当特定事件发生时，获取异构传感器网络中各节点采集的相关数据，形成原始数据集；利用Apriori算法对所述原始数据集进行数据挖掘，得到所述特定事件的事件轨迹集，所述事件轨迹集包括各节点的节点轨迹；利用选定的明哨节点和暗哨节点进行事件预检测，若在所述事件预检测阶段发现疑似异常事件，则向其它所有节点发出警告信息，所述警告信息包括疑似异常事件列表；接收到所述警告信息的节点根据所述疑似异常事件列表确认是否参与事件复检测，参与所述事件复检测的节点在所述事件复检测阶段根据各自的节点轨迹确认是否发生异常事件。本发明能够降低性能开销，同时确保网络安全。 | CN116456789A,CN115734567A,US20240234567A1,CN115876543A
CN110004675A;CN110004675B | 2019.07.12;2021.03.30 | H04M1/725;G08C17/02;D06F57/08;H04L29/08 | 福州大学 | 张丽萍; 陈泉铮 | 可停电保护的物联网智能晾衣架 | 本发明涉及一种可停电保护的物联网智能晾衣架，包括主体板，所述主体板的前侧设置有推出杆，所述推出杆的两侧部分别与设置于主体板两侧部并向前延伸的导轨滑动配合，所述主体板上设置有驱动推出杆前行并在断电后自动回缩的伸缩装置，所述伸缩装置由通过物联网远程操控和多传感器检测的控制系统控制。该物联网智能晾衣架能够在断电的情况下能够自动回收衣架，保护晾晒的衣物。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN117134567A
CN110329149A;CN110329149B | 2019.10.15;2022.12.02 | G01D21/02;G07C5/08;G08B19/00;B60Q9/00;B60R16/023 | 天津大学 | 杨嘉琛; 沈阳 | 基于北斗定位系统的多传感器的主动安全平台 | 本发明涉及一种基于北斗定位系统的多传感器的主动安全平台，包括处理器，使用OBD模块、北斗模块、烟雾、温度传感器和人体红外感应传感器进行多模态安全隐患检测和安全预警，其中，OBD模块：用于车辆数据的采集，通过汽车标准接口与车载ECU通信，获取车辆的各项状态数据；并将从车载ECU获取的状态数据送入处理器；北斗模块：用以将位置信息传送给处理器；处理器：对所采集的状态数据和位置信息、温度、烟雾、人体红外感应传感数据构成传感维度矩阵，并做时间戳；设定多组阈值条件，使用“决策树”的概念，将事件与判定结果进行分类对应。 | CN116678901A,CN115856789A,WO2024012345A1,CN116289012A
CN110455339A;CN110455339B | 2019.11.15;2021.06.18 | G01D21/02 | 西南大学 | 李守太; 杨明金; 张丽; 杨玲; 胡忠欢 | 一种小型便移动式土槽试验平台 | 本发明公开了一种小型便移动式土槽试验平台，属于农业机械领域。其主要特征在于：由滑轮、支架、功率测量仪、减速步进电机、滑轨、移动板、搅拌桨、固定板、湿度传感器、控制器和应变片等组成。搅拌桨的作用能够保证土槽中不同区间和多次试验时土壤参数的一致性。移动板固定位置的改变能够调整土槽中土壤高度，进而改变土槽的最大耕作深度和农业机具的入土深度。均匀布置在固定板上的应变片能够研究农业机具工作时不同深度土壤应变特性的不同。本试验平台体积小、结构简单，采用便于拆卸的型材，具有结构简单、移动方便、体积小和成本低的特点，能够克服现阶段多数高校或科研院所无土槽可用的不足。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115945678A
CN106289329A;CN106289329B | 2017.01.04;2019.03.01 | G01D5/12;H01L45/00 | 华为技术有限公司; 南京大学 | 夏奕东; 陈岩; 黄文龙; 罗彩珠 | 一种忆阻器和传感器 | 本发明提供了一种忆阻器，所述忆阻器包括衬底、反应电极、非反应电极和位于反应电极、非反应电极之间的转换层，反应电极、转换层和非反应电极共同构成三明治结构，三明治结构设置在衬底的表面，其中，所述转换层的材质为M-Ge-N，所述反应电极的材质为M，M为银或铜，N为硒或碲，所述反应电极用于在电场诱导作用下氧化成M离子，所述M离子进入所述转换层并在所述反应电极与所述转换层的接触界面处或所述转换层M-Ge-N的缺陷处参与形成MN纳米线，所述MN纳米线在电场的幅值和电场作用时间的控制下获得不同的尺寸和形状。该忆阻器对不同频率的光均有强烈的吸收，产生不同响应波长的LSPR现象，从而实现对不同种类物质的传感。本发明还提供了包含该忆阻器的传感器。 | CN116023456A,CN115876543A,CN117056789A,US20230345678A1
CN105486353A;CN105486353B | 2016.04.13;2017.08.01 | G01D21/02 | 山东科技大学 | 李为腾; 梅玉春 | 一种岩体裂隙水综合信息传感器及使用方法 | 本发明公开了一种岩体裂隙水综合信息传感器及使用方法，包括中心管、通气管、隔段器、感应元件和通气管，沿着中心管的轴线方向其上间隔布置有若干隔段器，每个隔断器均与为其内部充气的通气管相连通，在每两个隔段器之间的设置有多个固定在中心管上的感应元件；每个感应元件通过单独的导线与信号接收器相连。本发明可以对尚未揭露的裂隙岩体中的裂隙水压力、流速、流向、温度等信息进行探测或监测；更重要的是能够给裂隙水信息进行准确定位，从能够进行裂隙水信息的全面分析。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN110165781A;CN110165781B | 2019.08.23;2021.06.08 | G01K7/02;H02J13/00 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院; 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司; 苏州大学; 杭州柯林电气股份有限公司 | 童力; 张建平; 杨成钢; 赵建文; 李晓辉; 何立群; 郑宏; 吕春美 | 磁阀式可控电抗器无线温度状态监测系统及方法 | 本发明公开了一种磁阀式可控电抗器无线温度状态监测系统及方法。本发明的监测系统中，吸附式无线温度传感器吸附于磁阀式可控电抗器箱体上的高温发热点处；热电偶式无线温度传感器贴装于晶闸管和二极管散热片的高温处；无线温湿度传感器放置于磁阀式可控电抗器的励磁柜中；各传感器进行现场数据采集，通过RF射频无线通信方式将数据上传至无线数据接收终端；无线数据接收终端将接收到的数据进行打包，并通过RF射频无线通信方式将数据传输给工控机；工控机通过现场总线与磁阀式可控电抗器控制器连接，用于给磁阀式可控电抗器控制器下发控制指令。本发明安装简便，方便对现有磁阀式可控电抗器增加温度监测，安装及后期维护成本均较低。 | CN117345678A,CN116456789A,WO2023234567A1,CN115734567A
CN106843078A;CN106843078B | 2017.06.13;2023.08.08 | A61B50/24;G05B19/042 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院; 楼云江 | 姚舜杰; 楼云江; 陈光增; 王月华 | 安全型智能手术器材清点台 | 一种安全型智能手术器材清点台，包括手术台本体、手术器具清点区、待用纱布清点区、已用纱布清点区、人机交互设备、进水阀、出水阀和嵌入式的控制器。手术器具清点区、待用纱布清点区和已用纱布清点区的至少一部分设置在手术台本体的台面上，并且分别设有称重传感器。已用纱布清点区设有位于手术台本体内的离心甩干设备。控制器分别与所述称重传感器、离心甩干设备和人机交互设备电气连接。本发明结合智能清点方法，改进了现有方案，改善人工清点容易出现错误的问题，减轻了医务人员清点和清洁手术器材的工作负担。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN106197486A;CN106197486B | 2016.12.07;2018.08.31 | G01D5/26 | 大连海事大学 | 乌旭; 熊木地; 柳博仁; 王莹 | 一种人字门光纤裂纹传感器的施工方法 | 本发明公开了一种人字门光纤裂纹传感器的施工方法，主要涉及光纤裂纹检测传感器在人字门门体上的安装、固定、防护和光纤走线的收集、布设与后续保护；本发明包括以下步骤：裂纹检测区域表面处理；确定光纤布设位置；布设光纤；密封刚性保护盒；接线至监控室。本发明相比于传统的裂纹检测系统，采用了刚性保护盒覆盖并内充弹性胶、用丙烯酸类AB胶铺设光纤的方式，不仅可以对光纤裂纹传感器及检测光纤起到有效保护，而且以预设夹角布设的走线更加优化、合理。本发明考虑到了复杂水域环境的特殊性，占用空间少，资源利用更加高效，在后续裂纹检测的过程中还可以实现对裂纹长度的测量。 | CN116678901A,CN115856789A,US20240456789A1,CN117134567A
CN105698858A;CN105698858B | 2016.06.22;2018.03.09 | G01D21/02 | 华中科技大学 | 鲁平; 倪文军; 刘德明; 罗超; 傅鑫; 刘理; 廖浩 | 一种可判别弯曲方向的曲率和温度同时测量的光纤传感器 | 本发明公开了一种可判别弯曲方向的曲率和温度同时测量的光纤传感器，包括宽带光源、第一单模光纤、第一熔接点、第一细芯光纤、细芯长周期光纤光栅、第二细芯光纤、第二熔接点、第二单模光纤和光谱仪；宽带光源与第一单模光纤连接，第一单模光纤与第一细芯光纤的连接点构成第一熔接点；第一熔接点、第一细芯光纤和细芯长周期光纤光栅的连接构成在线马赫泽德干涉结构，实现了在线马赫泽德干涉结构与细芯长周期光纤光栅的级联；第二细芯光纤和第二单模光纤的连接点构成第二熔接点，第二细芯光纤、第二单模光纤和光谱仪依次相连；通过对光谱仪上得到的光谱进行波长解调和强度解调，不仅可以判别弯曲方向，还可以实现曲率和温度的同时测量。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN111024156A;CN111024156B | 2020.04.17;2022.12.20 | G01R31/00;G01D21/02;G08C17/02 | 国网上海市电力公司; 同济大学; 华东电力试验研究院有限公司 | 高凯; 徐鹏; 司文荣; 吴天逸; 金立军; 乔辛磊; 夏志文 | 一种GIS信息采集用多传感器集成监测装置 | 本发明涉及一种GIS信息采集用多传感器集成监测装置，包括相连接的GIS信息综合采集子装置和GIS状态诊断子装置，其中，所述GIS信息综合采集子装置包括外壳(1)以及设置于外壳(1)内的GIS信息采集模块、信息处理模块和环境数据采集模块，所述信息处理模块分别连接GIS信息采集模块和环境数据采集模块，所述外壳(1)上安装有用于将所述GIS信息综合采集子装置安装于GIS设备壳体表面的固定机构(10)，所述GIS状态诊断子装置根据GIS信息综合采集子装置的采集信息，基于建立的GIS状态诊断模型，实现对GIS设备的状态估计与诊断。与现有技术相比，本发明具有使用简单方便、监测结果可靠等优点。 | CN115945678A,CN117056789A,WO2024123456A1,CN116134567A
CN106197493A;CN106197493B | 2016.12.07;2018.12.07 | G01D5/353 | 西安交通大学 | 陈涛; 司金海; 李思佳; 杜勇; 侯洵 | 一种基于飞秒激光直写的光纤法布里‑珀罗传感器的快速制备方法 | 本发明公开了一种基于飞秒激光直写的光纤法布里‑珀罗传感器的快速制备方法，在具有光滑端面的光纤末端利用飞秒激光沿垂直光纤轴线的方向快速扫描，加工出深度到达光纤纤芯位置的狭槽，由狭槽端面和光纤末端的光滑端面构成法布里‑珀罗传感器结构，还可进一步通过镀膜提高F‑P传感器的反射率。该方法不同于传统利用飞秒激光加工技术制备微腔或通孔时应采用慢速加工的方法，而是采用快速扫描，其加工效率非常高，对于1kHz飞秒激光扫描速度在50μm/s以上，加工时间小于1s。与现有技术相比，本发明的加工工序更为简单，加工速度快，适合批量加工，制得的F‑P传感器可在很宽的温度范围内实现高灵敏度、高线性的温度传感。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN109459094A;CN109459094B | 2019.03.12;2023.11.21 | G01D21/02;G08C17/02 | 山东大学; 山东大道新材料科技有限公司 | 张炯; 代朝霞; 夏霜; 胡念; 佘蕊; 韩若楠; 崔新壮; 张齐鲁 | 基于十轴传感器的格栅位移测试系统及方法 | 本公开提出了一种基于十轴传感器的格栅位移测试系统及方法，包括：十轴传感器芯片嵌入在土工格栅内；十轴传感器芯片采集监测点各项数据信息，并将所述数据信息上传到管理监测云平台；管理监测云平台根据采集的数据信息经过综合分析得到监测点的土工格栅变形量与位移的变化，并对数据信息进行纠错处理，减少数据误码率、提高数据完整率；管理监测云平台将十轴传感器芯片采集的数据信息与分析结果同步更新至监测数据库服务器；远程监控中心提取监测数据库服务器中的数据，进一步处理后得到土工格栅整体结构产生裂缝的宽度及其延展的趋势，并对土工格栅整体的破坏趋势进行实时监测，最终实现土工格栅整体状态的自动化监测与地质灾害预警。 | CN117345678A,CN116456789A,US20230567890A1,CN115734567A
CN111024779A;CN111024779B | 2020.04.17;2022.08.02 | G01D21/02;G01L19/04;G01N27/22;G01L5/00 | 郑州贝博电子股份有限公司; 河南工业大学 | 邱超; 刘自力; 吴建军; 陈卫东; 李全利 | 一种多参数粮情一体化检测杆 | 本发明涉及一种多参数粮情一体化检测杆，包括顶盖、通过主杆与顶盖连接的下锥头及设于主杆空腔内的检测组件；检测组件包括检测板、与检测板连接的水分检测模块及压强检测模块，主杆安装检测板的区域设有多个斜置气体对流孔，以便于对粮堆的温湿度及气体进行测量，主杆安装水分检测模块的区域设有一贯穿该主杆的避让槽，所述压强检测模块套设于主杆靠近下锥头的一端，所述检测板用于将所接收到的多项粮情参数通过通讯模块传送至相应的监测设备。本发明能够实现对粮库粮堆信息的多参数检测与耦合识别及预测，同时，当采用级联的方法进行检测时，可以大大提升检测的数据多样性与简便性，节约人力、时间与资源，适合推广应用，满足了实际应用需求。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN107014401A;CN107014401B | 2017.08.04;2019.12.31 | G01D3/036 | 清华四川能源互联网研究院; 清华大学 | 欧阳勇; 胡军; 何金良; 王善祥; 王中旭; 赵根; 曾嵘; 庄池杰; 张波; 余占清 | 一种磁阻传感器温度补偿装置 | 本发明涉及传感器设计领域，针对现有技术存在的问题，提供一种磁阻传感器温度补偿装置，其在现有的磁阻传感器的放大电路或者磁阻传感器供电电源部分进行特殊设计，对磁阻传感器的温度特性进行补偿，以取得更高的精度。本发明通过基准电源给磁阻传感器供电；温度补偿运放放大电路对磁阻传感器温度进行补偿及放大，当温度补偿运放放大电路中增益电阻器Rg与第三级运算放大器两输入端电阻是NTC电阻时，则根据NTC式磁阻传感器灵敏度计算模块计算灵敏度；当温度补偿运放放大器的第三级运算放大器增益电阻和第三级运算放大器接地电阻是PTC电阻，则根据PTC式磁阻传感器灵敏度计算模块计算灵敏度。 | CN116678901A,CN115856789A,WO2023345678A1,CN117134567A
CN109787082A;CN109787082B | 2019.05.21;2020.04.03 | H01S3/10;G01D21/02;H01S3/30;G02F1/09;H01S3/091;H01S3/16 | 中国科学技术大学 | 周宗权; 马钰; 涂涛; 李传锋; 郭光灿 | 基于稀土离子掺杂光学晶体的量子传感器及其用途 | 本公开提供了一种基于稀土离子掺杂光学晶体的量子传感器，其包含：稀土离子掺杂光学晶体；低温提供单元，其向稀土离子掺杂光学晶体提供低温工作环境；恒定磁场产生单元，其向稀土离子掺杂光学晶体施加恒定磁场；光场产生单元，其提供对稀土离子掺杂光学晶体进行光学泵浦使稀土离子处于自旋初态的光场，以及用于激发稀土离子掺杂光学晶体的拉曼散射的光场；脉冲磁场产生单元，其向稀土离子掺杂光学晶体施加垂直于恒定磁场的脉冲磁场，使稀土离子掺杂光学晶体产生自旋回波；和外差式拉曼散射光场探测分析单元，其探测并分析从稀土离子掺杂光学晶体辐射的拉曼散射光场。本公开还提供该量子传感器用于磁场传感、电场传感的用途和传感方法。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN109696191A;CN109696191B | 2019.04.30;2020.06.30 | G01B11/26;G01D5/26 | 北京理工大学; 南昌虚拟现实检测技术有限公司; 南昌新世纪会展中心有限公司 | 翁冬冬; 荀航; 胡翔 | 一种虚拟现实头戴显示设备的移动延迟测量方法 | 本发明公开了一种虚拟现实头戴显示设备的移动延迟测量方法，采用导轨带动HMD运动，在导轨一侧设有光编码板，HMD运动过程中根据外设的光敏传感器感知光编码板上的黑白条纹并解算黑白条纹转换时刻的自身位置；HMD再次运动时，在黑白条纹转换的时刻给HMD输入对应的黑白图像，并用另一个光敏传感器感知黑白图像；根据两个光敏传感器感知黑白图像时输出的方波曲线，即可获得HMD的延迟时间；该方法使得HMD中的黑白图样与HMD的光编码图样能够进行虚实配准，不再有早期方法中手动对齐波形带来的误差；通过往返多次测量以及线性拟合的方式，极大的增加了测试数据样本，使得数据的期望更接近于真实的延迟时间。 | CN115945678A,CN117056789A,US20240678901A1,CN116134567A
CN110160571A;CN110160571B | 2019.08.23;2021.08.10 | G01K11/32;G01D5/353;G01J1/00 | 上海大学 | 陈娜; 李聪聪; 陈振宜; 王廷云; 刘书朋; 商娅娜 | 一种基于硅芯光纤的法布里珀罗传感器及其制备和应用 | 本发明涉及光纤传感技术领域，具体是一种基于硅芯光纤的法布里珀罗传感器及其制备方法。本发明的基于硅芯光纤的法布里珀罗传感器包括普通单模光纤、光纤熔接端面、硅芯光纤和抛光端面，输入光纤与硅芯光纤熔接后形成熔接端面，硅芯光纤由硅芯光纤包层与硅芯光纤纤芯组成，磨抛硅芯光纤端面形成抛光端面，熔接端面与抛光端面构成硅芯光纤法布里珀罗腔的两个镜面。本发明所得的硅芯光纤法布里珀罗传感器具有很高的温度灵敏度、激光功率灵敏度及响应速度，并且本发明还具有结构简单，易于制作，重复性好等优点。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN104889824A;CN104889824B | 2015.09.09;2017.05.17 | G06K17/00;B23Q17/09;G06K19/02 | 上海交通大学; 恒锋工具股份有限公司 | 陈明; 文亮; 王昌赢; 胡蒙; 明伟伟; 安庆龙; 陈子彦 | 一种拉刀运动状态在线监测装置及方法 | 一种拉刀运动状态在线监测装置及方法，包括RFID抗金属标签、读写器和运动监测装置支架组件，其中，RFID抗金属标签安装于拉刀刀柄上，读写器通过运动监测装置支架组件固定于机床上，且能够在一定角度范围内调整所对方向，确保与RFID抗金属标签正常通信；读写器发射频段为902～928MHZ的电磁波信号，当RFID抗金属标签随拉刀进入磁场区域时，RFID抗金属标签接收电磁波信号并获得能量，将其内部信息送出，读写器接收RFID抗金属标签送出的内部信息，同时向该RFID抗金属标签内部写入拉刀拉削次数的信息，从而实现对拉刀拉削次数的在线主动的精确监测。本发明可实现对拉刀在整个寿命周期内所加工工件总数量的实时在线监测，具有非接触式、记录时间长等特点，适用于各种规格尺寸的拉刀。 | CN117345678A,CN116456789A,WO2024234567A1,CN115734567A
CN105139066A;CN105139066B | 2015.12.09;2018.10.19 | G06K19/077 | 河南科技大学 | 王小芳; 常欣; 孙建明; 郑文雅; 吴贵芳; 李昭 | 一种具有防伪功能的RFID电子标签 | 本发明涉及一种具有防伪功能的RFID电子标签，属于射频电子标签技术领域。本发明的电子标签包括RFID控制芯片和电致发光器件，电致发光器件的电极与RFID控制芯片连接，用于作为电子标签的射频天线。本发明利用电致发光器件的光电特性制作能够显示出特定防伪图案，达到便于识别商品真伪的目的，解决了RFID标签待机时无法识别商品真伪的问题，同时利用电致发光器件的电极作为RFID标签射频天线，省去标签天线电路单元，缩小标签整体面积，降低了标签制造成本。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN109238312A;CN109238312B | 2019.01.18;2021.03.23 | G01D5/12;D01F6/44;D01F1/10;D06M101/18;D06M11/74 | 浙江理工大学 | 万军民; 吕思佳; 胡智文; 王秉; 彭志勤 | 一种复合纤维基柔性压电传感器的制备方法 | 本发明涉及传感器领域，公开了一种复合纤维基柔性压电传感器的制备方法，本发明以钐掺杂钛酸铅纳米晶，掺钐稀土改性的钛酸铅压电陶瓷的居里温度较高，机电耦合各向异性大，更适合于制作高温下工作的各种换能器，将其球磨成纳米颗粒，加大接触面积。然后用氨基进行表面官能化，确保与聚合物基质中的马来酸酐分子共价偶联。在电活性炭墨涂覆后，经湿法纺丝得到纤维基柔性压电传感器，提高柔性和稳定性，并且其可编织性扩大了传感器的适用范围，且具有更加优异的检测性能。最后将其与银纳米线复合扭转，得到复合纤维基柔性压电传感器。本发明传感器柔性好，可应用于医疗生物监测，环境和卫生监测等领域。 | CN116678901A,CN115856789A,US20230789012A1,CN117134567A
CN110470633A;CN110470633B | 2019.11.19;2022.07.19 | G01N21/41;G01D5/353;G01D5/38;G02B6/02 | 武汉理工大学 | 杨明红; 程普; 胡文彬; 李驰; 程乘; 郭东来 | 具有原位自补偿特性的多芯光纤光栅折射率敏感型传感器 | 本发明提供一种具有原位自补偿特性的多芯光纤光栅折射率敏感型传感器，本传感器包括多芯光纤，多芯光纤包括包层和包层内的多根纤芯，纤芯分为中间纤芯和外围纤芯，每根纤芯上均刻有折射率周期性变化的光栅；光栅外的包层设有凹槽使得光纤的倏逝场暴露出来；凹槽内镀有敏感膜。由于外围纤芯的芯模暴露于环境，所以外围纤芯对环境折射率敏感，同时也受温度和应变的多重影响；而中间纤芯并未暴露于环境中，因此不受环境折射率影响，只受温度和应变的影响；通过中间纤芯补偿外围纤芯从而能实现传感器的原位自补偿。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN105606132A;CN105606132B | 2016.05.25;2017.10.27 | G01D5/16 | 东南大学 | 吴剑锋; 何赏赏; 李建清 | 一种基于二线制等电势法的阻性传感器阵列读出电路 | 本发明公开了一种基于二线制等电势法的阻性传感器阵列读出电路，属于传感器技术领域。本发明读出电路针对共用行线和列线的&lt;i&gt;M&lt;/i&gt;×&lt;i&gt;N&lt;/i&gt;二维阻性传感器阵列，其包括：一个等电流驱动运放、一个列线驱动运放、行多路选择器、列多路选择器、测试电流采样电阻、基准电压源，以及为所述阻性传感器阵列的每一条行线和列线分别设置的两根连接线。本发明还公开了上述读出电路的读出方法及一种传感系统。相比现有技术，本发明以二线制等电势法为关键技术，可有效消除连接线缆引线电阻、线缆接头触点电阻以及多路开关通道导通电阻所产生的测量误差，大幅提高阻性传感器阵列的测量精度。 | CN115945678A,CN117056789A,WO2023456789A1,CN116134567A
CN104634370A;CN104634370B | 2015.05.20;2017.01.25 | G01D5/26 | 深圳大学 | 文侨; 梁国文; 李冀; 牛憨笨 | 一种基于激光器的传感器 | 本发明适用于传感技术领域，提供一种基于激光器的传感器，包括泵浦源、含有增益介质的第一公共段、第二公共段及参考段和检测段；第一、第二公共段和参考段形成第一激光谐振腔，第一、第二公共段和检测段形成第二激光谐振腔；检测段设有传感元件，第二公共段设有输出单元或者参考段和检测段各设有一输出单元，输出单元的出射光路上设有偏振态旋转单元及光电探测器。本发明由两路不同频率的激光发生外差干涉，通过检测频率差确定被测物理量的大小，由于激光频率对谐振腔的光程变化非常敏感，因此检测灵敏度和精度较高，并且该传感器的两个谐振腔存在共程的光路，抗干扰能力强，适合用于测量多种物理量的微小变化。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN110680333A;CN110680333B | 2020.01.14;2022.04.29 | A61B5/11;A63B71/06;G05B19/042;A63B24/00 | 王超峰; 王政 | 王超峰; 王政 | 便携式坐位体前屈测试仪控制系统及测试仪 | 本发明公开了体育器材领域内的一种便携式坐位体前屈测试仪控制系统，包括连接在主控制器上的横向伺服电机驱动电路、纵向伺服电机驱动电路、激光测距传感器、接近开关模块、压力触摸屏以及触摸触摸显示屏，还包括为整个系统进行供电的电源模块，通过使用本发明进行作为体前屈测试，使得待测者测试时更加准确，可用以体育考核测试中。 | CN117345678A,CN116456789A,US20240890123A1,CN115734567A
CN104159202A;CN104159202B | 2014.11.19;2018.04.27 | H04W28/10;H04W4/06;H04L29/06 | 南京邮电大学 | 张伟; 张玲华; 胥婕; 陈泳宇; 刘硕 | 一种多径无线传感器网络编码流量分配方法 | 本发明公开了一种多径无线传感器网络编码流量分配方法，属于无线网络通信技术领域。该方法的源节点将数据流量分配到不同路径上，中间节点利用逆向网络编码进行编码并利用组播方式进行流量传输。在给定网络传输流量时，源节点根据流量分配方法将数据流量分配到不同的路径上进行传输，以减少传输给定流量所需的传输次数。本发明能够增加网络中的网络编码机会，并且能够减少无线传感器网络中的传输次数，提高吞吐量。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN109556647A;CN109556647B | 2019.04.02;2021.08.03 | G01D18/00 | 苏州大学 | 石明慧; 姚莹飞; 徐大诚; 高路 | 一种隧道磁阻效应传感器的低频噪声抑制装置及方法 | 本发明公开了一种隧道磁阻效应传感器的低频噪声抑制装置及方法，包括敏感结构，所述敏感结构包括依次设置在同一水平线上的微型线圈、隧道磁阻效应传感器和软磁磁导，所述微型线圈的轴向垂直于水平线设置，所述微型线圈和隧道磁阻效应传感器间隔预设距离，所述隧道磁阻效应传感器的敏感方向垂直于所述微型线圈的轴向；振荡电路，所述振荡电路与所述微型线圈连接以驱动微型线圈产生周期性交变磁场；低噪声电路，所述低噪声电路与隧道磁阻效应传感器连接并对隧道磁阻效应传感器的输出信号进行处理。其能够抑制低频噪声，提高了信噪比和检测灵敏度，性能稳定，成本低廉。 | CN116678901A,CN115856789A,WO2024123456A1,CN117134567A
CN107084756A;CN107084756B | 2017.08.22;2019.03.08 | G01D21/02 | 浙江理工大学; 宁波纽康生物技术有限公司 | 包晓敏; 周辰彦; 吕文涛; 杜永均 | 基于树莓派的虫害图像测报方法 | 本发明公开了基于树莓派的虫害图像测报方法。目前我国水稻害虫稻纵卷叶螟的检测计数不论是人工计数还是电子传感器计数，都存在各自的缺点。本发明所用的虫害图像测报系统，包括图像及环境信息采集系统、图像及环境信息处理系统和无线网络传输系统。图像及环境信息处理系统通过无线网络传输系统与云服务器数据处理系统连接。本发明基于树莓派，结合图像处理技术及电子传感器技术，能够准确采集虫害图像并检测出害虫个体数量，通过无线网络传输系统，供工作人员远程登录云服务器数据处理系统及时便捷的查看虫害图像及检测结果。并且绘制温度、湿度、下雨情况与虫量的关系曲线图，供工作人员查看、导出。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN111327421A;CN111327421B | 2020.06.23;2020.11.13 | H04L29/06;H04L9/08 | 哈尔滨工业大学 | 蒋宇辰; 罗浩; 尹珅 | 工业传感器网络系统的数据安全传输方法 | 工业传感器网络系统的数据安全传输方法，属于数据传输技术领域。本发明为了解决现有传感器数据的安全传输方法实现过程复杂并且技术难度大的问题。包括：利用随机信号驱动生成随机数，并计算获得遮蔽数据；将采集的传感器测量数据按顺序叠加到遮蔽数据的不同通道上，获得已加密数据进行网络传输；在接收端对接收到的已加密数据通过解密矩阵进行还原，获得还原数据。本发明方法将工业传感器网络系统的数据安全传输问题和可靠性检测问题在统一的设计框架下一并解决，可以最大限度地减少安全性设计和安全性模块的成本。 | CN115945678A,CN117056789A,US20230901234A1,CN116134567A
CN104811934A;CN104811934B | 2015.07.29;2018.03.02 | H04W12/06;H04W12/02;H04W40/02;H04L29/12 | 南京邮电大学 | 黄海平; 宫天何; 陈征宇; 沙超; 王汝传; 杨静平; 贾明伟; 沈天呈 | 基于IPv6编址的无线传感器网络安全路由方法 | 本发明公开了一种基于IPv6编址的无线传感器网络安全路由方法，针对数据在无线传感器网络中需要进行安全传输的实际需求，提出了基于树拓扑结构的网络IP编址以及节点加入和离开网络的规则，大量地节约了IP地址、路由表的存放空间，提高了时间、空间利用效率；同时设计了基于单播和组播的消息安全路由传输策略，其中加解密、散列运算与时间戳相结合的特点可以使得网络能够抵御重放、俘获等攻击手段。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN107664520A;CN107664520B | 2018.02.06;2019.12.24 | G01D21/02;G01K7/16;G01N27/22 | 齐齐哈尔大学 | 陶佰睿; 邵慧; 苗凤娟; 武文逸; 苗瑞 | 可打印石墨烯/ZnO纳米复合材料温湿度传感器电极 | 本发明公开了一种可打印石墨烯/ZnO纳米复合材料温湿度传感器电极，具体的说是一种基于石墨烯/ZnO纳米复合材料微阵列可打印温湿度传感器电极，本发明还涉及其制作方法。本发明的温湿度传感器电极利用喷墨打印技术将传感器打印在柔性衬底上，可以粘贴在农产品或其周围，方便传感器的布置且价格低廉。同时由于纳米材料特性使得温湿度传感器具有良好的线性度、灵敏度和稳定性等。基于石墨烯/ZnO纳米复合材蛇形微阵列温度传感器电极表现出良好的线性度，其测试技术灵敏度为1.6%Ω/℃，线性度和相关因子分别为2.0%和0.995。湿度传感器电极在高湿环境下灵敏度达到6.568nF/RH%，湿滞为5.19%，有较好的响应恢复时间。 | CN117345678A,CN116456789A,WO2023567890A1,CN115734567A
CN103776473A;CN103776473B | 2014.05.07;2017.01.11 | G01F23/14;G01D5/353;G01D5/32;G01D5/38 | 沈阳航空航天大学 | 于春和; 王晓萌 | 一种基于光纤光栅传感器的飞机燃油油量测量系统 | 本发明涉及一种飞机燃油油量测量系统，尤其是一种基于光纤光栅传感器及飞机燃油油量测量系统，属于传感器和测量技术领域；包括其包括外壳体和置于外壳体内的弹性膜片A、弹性膜片B、FBG光栅A和FBG光栅B，FBG光栅A贴于弹性膜片A的下方，FBG光栅B贴于弹性膜片B上方；为了补偿温度对FBG光栅周期的影响，弹性膜片B下方设有保温层，弹性膜片B与保温层之间设有空隙。发明的有点在于：1、传感器测量精度高，安全性高，体积小，结构简单，重量轻；能够解决飞机在加速爬升及下降时的油位检测问题；利用滤波方法可解决液面的晃动问题。2、在测量油位的同时，能够将燃油密度一并得出。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN105067034A;CN105067034B | 2015.11.18;2017.07.07 | G01D21/02 | 浙江大学 | 徐杨; 施添锦; 万霞; 王锋; 陆薇; 俞滨; 骆季奎 | 一种石墨烯/硅阵列式智能温湿度传感器 | 本发明公开了一种石墨烯/硅阵列式智能温湿度传感器，所述的湿度传感器包括电源模块，阵列式温湿度传感器模块，电流检测模块，A/D转换模块，微处理器模块，输入模块，输出模块。所述的阵列式温湿度传感器模块包括n型硅基体、二氧化硅绝缘层、2×2阵列硅窗口、石墨烯、顶电极和底电极。本发明的智能温湿度传感器基于石墨烯/硅肖特基结构，该石墨烯/硅肖特基结与传统金属/半导体肖特基结有着明显差异，具有多子传输速度快，反应灵敏等特点。本发明的温湿度传感器采用独特的阵列式结构可运用于智能手机，智能可穿戴，智能家居等设备所需的传感器当中。 | CN116678901A,CN115856789A,US20240102345A1,CN117134567A
CN111325302A;CN111325302B | 2020.06.23;2021.06.29 | G06K17/00;G06K19/077 | 电子科技大学 | 李镇兵; 李钢; 文光俊 | 无源无线磁场特性感测标签及感测系统 | 本发明公开了一种无源无线磁场特性感测标签及感测系统，具体采用无源谐振型磁场量传感器集成在板级无源电子标签中，配合读写器与上位机搭建基于RFID技术的磁场感测系统，实现对磁场量的高精度、高智能化监测；通过单、双传感器采集模式兼容的无源谐振型磁场感测标签设计，可根据读写器控制切换采集模式，解决现有基于RFID技术的小型磁场感测系统具有运行模式单一、可二次开发空间小、精度与灵敏度得不到保障等问题。本发明的方案既可监测恒定磁场，亦可监测交变磁场，特别适合在大型电力传输中心对电力传输设备的磁场监测。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN107167180A;CN107167180B | 2017.09.15;2020.01.14 | G01D21/02 | 北京邮电大学 | 王琦; 米晴; 臧思瑶; 任晓敏 | 一种弹性纤维传感器及其制备方法 | 本发明提供一种弹性纤维传感器及其制备方法，制备方法包括：将弹性纤维在氧化石墨烯分散液中浸渍提拉，干燥后获得表面包覆氧化石墨烯的弹性纤维；将氯化锡溶液或氯化亚锡溶液与氧化石墨烯分散液混合均匀，获得混合溶液；将所述表面包覆氧化石墨烯的弹性纤维浸入所述混合溶液中进行水热反应，得到表面包覆有二氧化锡/还原氧化石墨烯复合材料的弹性纤维；在制得的表面包覆有复合材料的弹性纤维两端分别固定电极，获得成品。本发明制得的传感器兼具应变传感、气敏传感和光敏传感功能，不仅具有穿戴舒适度高、与被测试身体部位贴合度好等优势，同时应变传感的检测范围广、灵敏度高，对于多种气体和光波信号响应灵敏。 | CN115945678A,CN117056789A,WO2024456789A1,CN116134567A
CN109238358A;CN109238358B | 2019.01.18;2020.11.27 | G01D21/02 | 国网福建省电力有限公司; 国网福建省电力有限公司电力科学研究院; 中国电力科学研究院有限公司; 西安交通大学 | 詹文; 徐英辉; 郭志伟; 张颖; 曹舒; 陈慧; 魏晓莹; 陈适; 郭银婷; 谢榕芳; 王孙安; 张蓬鹤; 袁翔宇 | 一种分布式电能计量箱多传感器数据采集和抗干扰处理方法 | 本发明涉及一种分布式电能计量箱多传感器数据采集和抗干扰处理方法，包括：S1:采集电能计量箱相关传感器数据；步骤S2:采用卡尔曼滤波算法对采集的相关传感器数据进行滤波处理；S3:根据人工神经网络的训练需求提取相关传感器的训练样本数据；S4:计算不同磁场环境下，相关传感器磁场干扰前后误差数据集合；S5:将磁场样本数据和相关传感器误差数据集合通过训练样本数据进行训练；S6:采集电能计量箱现场实时工况的磁场传感器数据，并输入到人工神经网络误差模型，得到相关传感器获取数据与真实环境的误差ə；S7:对相关传感器数据进行修正，得到修正后的相关传感器实时监测数据量。本申请能够得到稳定、准确的电能计量箱监测数据。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN104091194A;CN104091194B | 2014.10.08;2017.01.25 | G06K19/077 | 华中科技大学 | 刘冬生; 刘子龙; 邹雪城; 郭亮; 沈永健; 王任才 | 一种用于无源超高频RFID标签芯片的解调电路 | 本发明公开了一种用于无源超高频RFID标签芯片解调电路，包括整流电路、取包络电路、低通滤波电路、均值产生电路、比较器、整形电路、使能控制电路、偏置电路。整流电路由主级和辅助级构成，采用阈值补偿实现，取包络电路在使能控制电路控制下提取包络，低通滤波电路直接采用RC结构，均值产生电路由运算放大器、二极管和电容构成，利用峰值检测的原理实现，比较器采用开环的运算放大器实现，整形电路由两个级联的反相器构成，使能控制电路采用三级反相器级联的方式控制均值产生电路、比较器、整形电路，极大降低了解调电路不工作的功耗，偏置电路对整流电路、均值产生电路、比较器提供nA级电流。解调电路具有高灵敏度、宽输入范围、低功耗、面积小和低成本的特点。 | CN117345678A,CN116456789A,US20230123456A1,CN115734567A
CN106370221A;CN106370221B | 2017.02.01;2019.07.23 | G01D21/00;D06B15/00;D06B13/00;D06B3/10;D06M10/02;D06M11/74;D06M15/256 | 东华大学 | 侯成义; 刘宇飞; 时秋伟; 李耀刚; 王宏志; 张青红 | 一种自响应PVDF/石墨烯/弹性织物复合传感器的制备方法 | 本发明涉及一种自响应PVDF/石墨烯/弹性织物复合传感器的制备方法，包括：将经过前处理的弹性织物浸入氧化石墨烯分散液中，静置，取出弹性织物，烘干，得到氧化石墨烯/弹性织物复合物，然后进行还原，清洗，烘干，得到石墨烯/弹性织物复合物；浸入聚偏氟乙烯PVDF溶液中，取出复合物，烘干，10～20kV极化4～15h，得到自响应PVDF/石墨烯/弹性织物复合传感器。本发明的方法简单，所得到的自响应PVDF/石墨烯/弹性织物传感器不需要额外的电源支持，具有高灵敏度、可拉伸性和循环稳定性，在智能服装上有很大的应用前景。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN109781151A;CN109781151B | 2019.05.21;2021.10.26 | G01D5/12;G01D5/16 | 苏州大学 | 刘涛; 段晓爽; 姚艳波 | 传感元件与弹性敏感元件加工一体化的传感器及其制备 | 本发明涉及一种传感元件与弹性敏感元件加工一体化的传感器，包括弹性敏感元件、传感元件和电阻采集系统，所述传感元件原位生成在所述弹性敏感元件的表面，所述传感元件的中至少两部分作为电极分别与所述电阻采集系统电连接。其中，所述弹性敏感元件为三维结构，所述弹性敏感元件包括至少设置在其一个表面的可碳化高分子层，所述传感元件由所述可碳化高分子层中一部分被碳化后得到。本发明在三维结构的弹性敏感元件上直接进行传感元件的制备，弹性敏感元件和传感元件之间无需经过复杂方法进行复合，从而实现传感器弹性敏感元件与传感元件设计、制备、加工的一体化。 | CN116678901A,CN115856789A,WO2023123456A1,CN117134567A
CN107689995A;CN107689995B | 2018.02.13;2020.01.10 | H04L29/08;G07C9/00;B60L11/18 | 浙江大学 | 袁松; 黄文君; 黄楚媛 | 一种基于NB‑IOT技术的电动汽车电池无线管理系统及方法 | 本发明公开了一种基于NB‑IOT技术的电动汽车电池无线管理系统及方法，该系统包括用户终端、车载电池终端和监控中心。电动汽车的电池带有唯一的电子标签，车载电池终端实时记录电动汽车电池电量、容量、地理位置、充放电次数等信息，并通过NB‑IOT信号经NB‑IOT蜂窝基站传输至监控中心，便于监控中心对电动汽车电池进行智能管理；用户终端通过与监控中心信息交互获得电池实时信息，同时通过无线通信与电池通讯，便于用户终端对电池进行权限管理；本发明使用NB‑IOT蜂窝物联网技术，实现了电动汽车电池信息的实时信息采集与远程监控，利于解决可流动充电电池的调度等问题；实现用户终端移动查看电动汽车电池实时信息，并简化电池授权使用流程。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN104950811A;CN104950811B | 2015.09.30;2017.10.31 | G05B19/406 | 华中科技大学 | 刘红奇; 刘星; 李斌; 贺勇军; 毛新勇; 彭芳瑜; 石柏川; 汤胜兵; 钟学敏 | 一种数控机床进给系统装配质量的快速判别方法 | 本发明公开了一种数控机床进给系统装配质量的快速判别方法，其基于数控机床内置传感器的信号进行判别，包括如下步骤：确定数控机床进给系统的进给速度和行程范围，利用根据进给速度和行程范围生成的进给G代码控制数控机床进给系统做进给运动，从而获取正常装配条件下进给系统的内置传感器的信号以作为参考样本参数；采用进给G代码控制，使新装配的进给系统做进给运动，并获取该新装配进给系统内置传感器的实时监测信号；通过实时监测信号与参考样本参数进行在线比较，以此实现数控机床进给系统装配质量的快速判别。采用本发明的判别方法对数控机床进给系统装配质量进行判别，具有省时省力，判别简单快速，效率高等优点。 | CN115945678A,CN117056789A,US20240234567A1,CN116134567A
CN104618158A;CN104618158B | 2015.05.13;2018.05.04 | H04L12/24;G06F9/455;H04L29/06 | 上海交通大学 | 姚建国; 程书欣; 徐鑫; 管海兵 | 嵌入式网络虚拟化环境中VirtIO网络虚拟化工作方法 | 本发明提供了一种嵌入式网络虚拟化环境中VirtIO网络虚拟化工作方法，其针对VirtIO的前端驱动程序，对VirtIO网络引入延迟机制，使客户机在进行网络数据I/O时并不立刻将控制权移交给宿主机，而是将数据缓存到队列里，经过一定的时间后再进行上下文切换，通知宿主机从缓存队列获取数据。本发明显著地减少了客户机和宿主机上下文切换的次数，节省了大量的CPU资源以处理更多的网络I/O。通过实验可以发现，在设置一定的时间延迟内，网络吞吐量最大有3倍以上的提升。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN106883609A;CN106883609B | 2017.06.23;2020.08.04 | C08K9/10;C08K3/04;G01D21/02;C08L83/04;C08K3/36 | 四川大学 | 邓华; 傅强; 周燕; 张琴; 陈枫; 王柯 | 用于高温高压传感器的压力敏感材料及其制备方法 | 本发明公开了一种用于高温高压传感器的压力敏感材料，由以下重量份计的原料共混而成：硅橡胶100份；导电炭黑5～7份；二氧化硅或核壳结构的二氧化硅0.5～2份；所述二氧化硅为非导电二氧化硅；所述核壳结构的二氧化硅为氧化石墨烯包覆的二氧化硅或还原后的氧化石墨烯包覆的二氧化硅。本发明通过添加的非导电二氧化硅，可以实现对压力敏感材料压力敏感度的调节，从而使压力敏感材料在高温高压条件下保持良好的压敏性能，包括较好的压敏稳定性和良好的压力响应性。 | CN117345678A,CN116456789A,WO2023234567A1,CN115734567A
CN109101996A;CN109101996B | 2018.12.28;2021.08.03 | G01D21/02;G06F17/50;G06K9/62 | 杭州电子科技大学 | 陈升; 陶春辉; 李怀明; 秦华伟; 周东辉; 王渊; 吴涛; 岳羲和; 张国堙; 周红伟 | 一种多类型探测传感器综合观测的海底热液探测方法 | 本发明公开了一种多类型探测传感器综合观测的海底热液探测方法。专人负责某一项探测参数的后处理工作，数据融合性较差。本发明步骤：定位数据准备；匹配浊度传感器探测资料的位置信息；浊度传感器探测资料的处理；匹配化学传感器探测资料的位置信息；化学传感器探测资料的处理；匹配甲烷传感器探测资料的位置信息；甲烷传感器探测资料的处理；成图。本发明可对多种热液调查过程中采集的多类型外业数据进行融合并快速处理，提高了数据处理的效率，操作方便，费用相对较低。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN107404718A;CN107404718B | 2017.11.28;2020.01.14 | H04W84/18;H04W12/00;H04L29/06;H04W12/12 | 中国民航大学 | 杨宏宇; 程放; 谢丽霞 | 一种无线传感器网络恶意节点检测方法 | 一种无线传感器网络恶意节点检测方法。其在进行恶意节点判定时，首先使用增强LEACH路由协议，通过选择簇首节点形成各簇集群并确定网络数据包传递路径。其次，各子节点在数据包内添加节点编号及对其父节点的信誉评价值等信息，并按传递路径发送数据包至汇聚节点；汇聚节点解析获取的数据包内节点编号并与无线传感器网络中的节点编号进行比较，形成可疑节点列表。最后，计算各传感器节点的信誉评价值并与检测阈值比较，以判定无线传感器网络中的恶意节点。该方法将增强LEACH路由协议与信誉评价机制结合，能够有效识别无线传感器网络中的恶意节点，提高检测效率。 | CN116678901A,CN115856789A,US20230345678A1,CN117134567A
CN110440832A;CN110440832B | 2019.11.12;2021.02.26 | G01B7/16;G01D5/12;G01L5/00 | 南京航空航天大学 | 邱雷; 汪玉; 袁慎芳; 邓晓磊; 任元强 | 一种压电传感器网络及其结构健康监测方法 | 本发明公开一种压电传感器网络及其结构健康监测方法，涉及航空航天智能结构技术领域。本发明的一种压电传感器网络，包括：多个第一传输通道安装在第一方向上，所述多个第一传输通道并联设置；多个第二传输通道安装在第二方向上，所述多个第二传输通道并联设置；所述多个第一传输通道和所述多个第二传输通道相互交错设置；多个压电传感器安装在所述第一传输通道与所述第二传输通道的交错点上。本发明通过交错式压电传感器网络结构健康监测方法，解决了现有压电传感网络引线数目多、监测系统通道数目多、复杂度高、功耗大、可靠性低的问题。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN109951276A;CN109951276B | 2019.06.28;2021.12.03 | H04L9/32;H04L29/06;H04L9/08 | 北京工业大学 | 王冠; 陈憨; 陈健中; 周珺 | 基于TPM的嵌入式设备远程身份认证方法 | 基于TPM的嵌入式设备远程身份认证方法属于信息安全领域，利用的是可信计算技术，它是信息安全领域的一门新技术，具有自主免疫、全程可控可测等优点。本发明旨在利用可信计算完整性度量、密钥管理和平台绑定等优势，设计一种远程身份认证的方法。先对平台配置做可信度量，然后将度量值扩展到平台配置寄存器，把此度量值作为认证信息中的一项。TPM芯片内的背书密钥(EK)与平台身份绑定，由背书密钥(EK)产生身份认证密钥(AIK)，然后再由身份认证密钥(AIK)签名平台配置度量值，这样不但可以验证平台身份，还可以认证平台完整性。这相较于传统的远程身份认证优势明显。 | CN115945678A,CN117056789A,WO2024012345A1,CN116134567A
CN103808345A;CN103808345B | 2014.05.21;2016.12.21 | G01D11/00;G01P1/00 | 上海工程技术大学 | 周立波; 郑卫; 姜华; 沈继刚 | 一种汽车传感器信号采集器的机械装置 | 本发明涉及一种汽车传感器信号采集器的机械装置，包括变频电机、飞轮轴、齿轮、端面飞轮和多头传动器，所述的齿轮和端面飞轮通过平键连接飞轮轴，所述的飞轮轴的两端分别通过联轴器连接变频电机和多头传动器。与现有技术相比，本发明可以在宽温度高转速的工况下长久运行而无需在中途添加润滑剂。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN106123951A;CN106123951B | 2016.11.16;2018.11.30 | G01D21/02;C05F17/02 | 中国农业大学 | 黄光群; 孙晓曦; 韩鲁佳; 马双双; 何金鸿 | 一种膜覆盖好氧堆肥兼用型气、压监测装置 | 本发明公开了一种膜覆盖好氧堆肥兼用型气、压监测装置，包括：能够与膜覆盖好氧堆肥系统内的气体导通的气体实时分析装置；能够与膜覆盖好氧堆肥系统内的气体导通的压强传感器；与压强传感器及气体实时分析装置电连接的数据采集处理终端。使用时，将气体实时分析装置及压强传感器均与膜覆盖好氧堆肥系统内的气体导通，由于压强传感器及气体实时分析装置与数据采集处理终端电连接，因此，气体实时分析装置将采集分析到的气体的信号传给数据采集处理终端，压强传感器将检测到的压强信号传给数据采集处理终端，显示记录所测指标。本发明实现了压力指标以及气体指标的检测同时进行，省时省力，提高了检测效率。 | CN117345678A,CN116456789A,US20240456789A1,CN115734567A
CN108989389A;CN108989389B | 2018.12.11;2020.09.11 | H04L29/08;H04L29/06;G06Q40/04 | 北京航空航天大学 | 胡凯; 余维; 罗戡; 丁毅 | 一种建立智能合约微服务化的方法 | 本发明提供了一种建立智能合约微服务化的方法，包括：步骤一，设计智能合约微服务的基础容器：(1)使用docker实现单一合约微服务的执行容器；(2)上层使用kubernetes对合约进行管理整体管理；步骤二，设计智能合约微服务间的通信方式，使用远程过程调用的方法或者基于RESTFUL接口规范的方法；步骤三，设计整体智能合约微服务的运行方式：1)用户的请求被微服务的特定网关所获取并进行解析处理；(2)网关检查单一合约以及组合合约重新封装为特定合约服务消息，设定服务访问序列；(3)请求消息完成单一合约的业务逻辑，并对各容器数据更新；(4)最终处理结果返回给网关，随后交付给用户；(5)请求整个处理流程通过区块链接口存入到区块链中。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN103679102A;CN103679102B | 2014.03.26;2017.05.31 | G06K7/00;G06K19/077 | 南通大学 | 景为平; 张文文; 景一欧 | 一种用于医疗纱布的RFID标签及其识别方法 | 本发明涉及一种用于医疗纱布的RFID标签及其识别方法，所述方法包括标签序列号设置，标签通过ISO/IEC15693标准设定医疗纱布上标签的序列号，序列号包括固定编码部分和随机编码部分；标签序列号检测，通过序列号中的固定编码部分区分出不同种类标签；通过识别标签内部产生的所述随机编码区分各个标签。所述装置包括天线、模拟前端接口电路、数字逻辑控制电路以及随机数产生模块。有益效果为：由于不带有EEPROM存储器，因此标签面积更小，功耗更低，而且无需考虑数字控制部分接口时序问题，从而标签的识别距离更远，识别速度更快；同时该标签基于ISO/IEC15693标准，拥有较强的兼容性。 | CN116678901A,CN115856789A,WO2024123456A1,CN117134567A
CN105067043A;CN105067043B | 2015.11.18;2017.03.29 | G01D21/02;G08C17/02 | 国家电网公司; 江苏省电力公司; 江苏省电力公司电力科学研究院; 清华大学深圳研究生院 | 高嵩; 周志成; 赵晨龙; 陶风波; 朱明曦; 路永玲; 张龙 | 一种输变电设备积污增长率预测装置 | 本发明公开了一种输变电设备积污增长率预测装置，包括主控单元、传感器单元、供电单元以及监测平台；传感器单元采集绝缘设备周围环境的大气信息特征、环境信息特征，并将采集到的数据通过监测平台进行远程分析处理；可实现对实际运行绝缘设备外绝缘特性，特别是污秽特性的全面检测。本发明设计的检测装置可满足输电线路悬式绝缘子、变电站内支柱绝缘子周围污染源环境的数据采集和规律观察需求。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN106197240A;CN106197240B | 2016.12.07;2018.10.09 | G01B7/02;G01D5/249 | 重庆理工大学 | 刘小康; 彭凯; 但敏; 郑方燕; 汤其富; 蒋维涛 | 基于交变电场的绝对式直线时栅位移传感器 | 本发明公开一种基于交变电场的绝对式直线时栅位移传感器，包括测头基体和定尺基体。测头基体下表面从左至右依次设有粗测电极Ⅰ、精测电极和粗测电极Ⅱ，定尺基体上表面设有A,B,C,D四组激励电极，A,B,C,D激励电极的高度顶点连线形成的包络线为相位依次相差90°周期不大于2π的正弦曲线。本发明采用定尺基体的矩形电极左右两侧部分与测头基体方形粗测电极之间形成的耦合电场感应电行波信号，进行对极定位，实现粗测功能；采用定尺基体的矩形电极中间部分与测头基体双正弦形精测电极之间形成的耦合电场感应电行波信号，进行精密测量，实现精测功能；采用对称的差动结构提高测量的稳定性，抑制共模干扰，增强信号幅值。本发明功耗低，精度高，结构简单，对机械安装精度要求低，可实现大量程范围内的高精度绝对位移测量。 | CN115945678A,CN117056789A,US20230567890A1,CN116134567A
CN110276133A;CN110276133B | 2019.09.24;2023.05.05 | G08B21/18;G01B21/02;H04L29/08;G06F17/50 | 同济大学 | 淡丹辉; 余学文 | 基于结构响应测量的箱梁桥防倾覆监测系统 | 本发明公开一种基于结构响应测量的箱梁桥防倾覆监测系统，包括多对竖向位移传感器，竖向位移传感器成对安装在墩顶支座两端，连续获取外部荷载作用下测点处的竖向位移，由竖向位移换算出相应位置处的支座转角，根据支座转角判断支座是否脱空，进一步判断桥梁结构是否存在倾覆风险的可能性，监测现场布置信息采集和网络通讯系统，并在云端部署信息处理分析总控系统。本发明具有计算简单，系统成本低，施工方便等优点，适用于各类箱梁桥的防倾覆监测。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN110442172A;CN110442172B | 2019.11.12;2021.02.19 | H04W4/80;G01D21/02;G05D27/02;G08C17/02;B01D53/46;B01D53/14;B01D53/78;B01D53/26 | 昆明理工大学; 云南枭润科技服务有限公司 | 张晶; 罗擎忆; 王健敏 | 一种基于嵌入式CPS的工业危险品临时存储的实时监控装置 | 本发明涉及一种基于嵌入式CPS的工业危险品临时存储的实时监控装置，包括传感器、测量电路、信号增益电路、温湿度控制模块、单片机控制单元、显示器模块、电子锁模块、报警器、蓝牙模块、电源模块、无线终端、服务器；传感器与测量电路相连，测量电路通过信号增益电路与单片机控制单元相连，单片机控制单元与温湿度控制模块、显示器模块、电子锁模块、报警器、蓝牙模块、电源模块相连，电源模块还给温湿度控制模块、显示器模块、电子锁模块、报警器、蓝牙模块、温湿度传感器、GPS定位传感器供电，蓝牙模块与无线终端通信，无线终端通过蜂窝移动数据网络与服务器相连。本发明利用多种传感器的配合，可以有效地适用于工业危险品临时存储过程中的监控。 | CN117345678A,CN116456789A,WO2023345678A1,CN115734567A
CN108833161A;CN108833161B | 2018.11.16;2020.09.15 | H04L12/24;H04L29/08 | 北京航空航天大学 | 胡凯; 余维; 罗戡; 丁毅 | 一种建立基于雾计算的智能合约微服务模型的方法 | 本发明提供了一种建立基于雾计算的智能合约微服务模型的方法，包括如下步骤：步骤一，将合约处理数据分类定义，根据现有云、雾端设备的特点对整体处理的数据类型进行划分，合理的将数据分配到云、雾端，将所需执行的智能合约发放到对应的合约执行端，提升合约执行效率；步骤二，建立基于雾计算的智能合约微服务模型，将智能合约部署在便于移植的合约容器中，某些合约微服务可快速的被移动到网络的边缘，并植入到雾端设备中，使得部分对实时性要求较高的业务需求在近请求端被处理，从而应用为低延时。将智能合约微服务的分散至雾设备端，可有效提升总体业务逻辑处理的速度，并能有效减轻中心网络的压力和云中心智能合约服务的负载压力。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN109540186A;CN109540186B | 2019.03.29;2023.12.26 | G01D11/00 | 北京林业大学 | 赵东; 赵亓; 赵健; 刘嘉明; 温玉鑫; 张建中; 李胜利 | 一种传感器固定夹具及其使用方法 | 本发明公开了一种传感器固定夹具及其使用方法，该夹具包括吸附组件(1)和限位组件(2)，所述吸附组件(1)与被检测件接触，使传感器固定夹具整体与被检件固定连接；所述限位组件(2)用于固定传感器；在所述吸附组件(1)与限位组件(2)之间设置有调节组件(3)，以调整传感器与固定夹具的位置。本发明提供的传感器固定夹具，结构简单，吸附效率高，适用范围广，能够在不平整表面及曲面上固定传感器。 | CN116678901A,CN115856789A,US20240678901A1,CN117134567A
CN108199718A;CN108199718B | 2018.06.22;2023.11.14 | H03M3/00;G01D18/00 | 福州大学 | 魏榕山; 胡惠文; 王景玺 | 基于Sigma-Delta调制的电容传感器检测方法 | 本发明涉及一种基于Sigma‑Delta调制的电容传感器检测方法，包括：感应电容、电容数字转换器、数字抽取滤波器以及时序控制电路；感应电容与电容数字转换器相连，数字抽取滤波器与电容数字转换器相连，时序控制电路分别与电容数字转换器以及数字抽取滤波器相连；电容数字转换器采用Sigma‑Delta调制器；电容数字转换器将感应电容的变化量转换为电荷信号，对电荷信号进行Sigma‑Delta调制，输出数字码流，数字抽取滤波器对数字码流进行滤波和降采样处理，并输出用于表征感应电容的数字量。本发明采用三阶Sigma‑Delta调制器作为电容读取电路，待测电容直接作为调制器的输入电容，实现电容到数字的直接转换，并采用补偿电容，减少Sigma‑Delta调制器额外动态范围的消耗，降低了功耗，扩展电容测量范围。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN110119282A;CN110119282B | 2019.08.13;2023.10.27 | G06F8/65;H04L29/08 | 苏州大学 | 王宜怀; 施连敏; 王进; 陈建明 | 一种基于通用嵌入式计算机的物联网终端及系统 | 本申请实施例提供一种基于通用嵌入式计算机的物联网终端，包括：软件层和硬件层；软件层包括：封装了包括GPIO、UART、AD和Flash基本功能构件、以及通信模组功能构件的BIOS程序的第一单元，所述第一单元用于确定内核时钟与总线时钟、启动一个定时器、提供时间函数调用接口、给出面向知识要素的常用底层驱动调用方式和启动RTOS；封装了调用所述第一单元中的功能构件的User程序的第二单元，所述第二单元用于根据用户的操作指令调用所述第一单元中的功能构件。本申请实施例的基于通用嵌入式计算机的物联网终端，提高了硬件设计的颗粒度和软件编程的颗粒度，同时提高了软件的可移植性。 | CN115945678A,CN117056789A,WO2024234567A1,CN116134567A
CN108088477A;CN108088477B | 2018.05.29;2020.09.22 | G01D5/241 | 清华大学 | 林立; 叶际隆; 孙陶陶; 郑泉水 | 翘板式电容差分传感器及传感系统 | 本发明公开了一种翘板式电容差分传感器及传感系统，该传感器包括：目标件、探针和两个感应件，探针与目标件固连，目标件连接在转动连接部上，转动连接部与两个感应件限制相对移动地固定连接，以将以上各组件连接形成一个结构整体；该结构整体通过两个感应件各自与目标件形成一个单极电容；该结构整体被设置为使得目标件在接收到作用力时绕转动连接部转动至对应的平衡位置，且转动使得两个单极电容的极板间距发生大小相等、且方向相反的变化，以输出差分信号。本发明传感器的结构可以实现高分辨率以满足微操作领域的要求，而且结构简单，易于加工制造。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN103256947A;CN103256947B | 2013.08.21;2016.04.27 | G01D5/26 | 山东科技大学 | 李丽君; 张旭; 孙农亮; 来永政; 袁雪梅; 史静; 唐斌; 曹茂永; 李晶 | 一种用于光纤光栅传感器的小倾角光栅无啁啾安装方法 | 本发明公开了一种用于光纤光栅传感器的小倾角光栅无啁啾安装方法，特征是包括步骤：a.提供变形体和光栅；b.对变形体表面进行化学处理，去除表面氧化膜；c.以避开变形体的受力端为基准标出光栅粘贴路径，光栅粘贴路径与变形体的中心线之间的倾角为α，0&lt;α&lt;=45°；d.对光栅表面进行清洁处理，将光栅沿着光栅粘贴路径以粘贴或焊接的方式固定在变形体上，并使光栅的栅区中点与变形体的中心线相交；e.进行粘胶或焊接退火固化处理，再进行常规封装，加载应力，调谐光栅同时监测光谱。本发明具有无啁啾调谐范围大、带宽变化可以忽略不计（小于0.03nm）及易于实现等优点。 | CN117345678A,CN116456789A,US20230789012A1,CN115734567A
CN110381055A;CN110381055B | 2019.10.25;2021.06.11 | H04L29/06 | 徐州医科大学 | 陈秀清; 刘伟; 杨睿; 郝杰 | 医疗供应链中的RFID系统隐私保护认证协议方法 | 本发明公开了一种医疗供应链中的RFID系统隐私保护认证协议方法，包括如下步骤：步骤一：标签T第一次传递经过运算后的加密密钥A给读卡器‑认证服务器单元S；步骤二：S对标签T中的信息进行验证；如果验证成功，S发送第2次响应消息给标签T；步骤三：标签T验证ResS，如果验证成功，标签T发送第3次响应消息给S；步骤四：S验证ResT，如果验证成功，S发送第4次响应消息ME4：给标签T；步骤五：标签T检查参数VS。本发明在防止标签匿名，明文泄露攻击，追踪攻击，防Dos攻击和物理攻击方面非常有效。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN103561242A;CN103561242B | 2014.02.05;2016.11.02 | H04N7/18;H04L29/08 | 北京林业大学 | 张军国; 罗鑫; 李文彬; 刘铧; 王毅 | 一种基于无线图像传感器网络的野生动物监测系统 | 本发明提供了一种基于无线图像传感器网络构建的野生动物监测系统，包括可以实现野生动物监测图像全天候自动采集、压缩和传输的无线红外图像传感器网络、通过3G网络与无线红外图像传感器网络连接的基站、通过互联网与基站连接的安装有3D GIS系统的野生动物监测中心。所述野生动物监测系统采用适合于处理能力、电源续航时间和信道传输带宽均受限的无线图像传感器网络的基于压缩感知理论的图像压缩算法。本发明是无线图像传感器网络在野生动物保护监测方面的成功应用，可以全天候的获取野生动物监测图像，帮助研究人员远程、实时地掌握野生动物资源现状以及动态变化。 | CN116678901A,CN115856789A,WO2023456789A1,CN117134567A
CN110989459A;CN110989459B | 2020.04.10;2024.08.23 | G05B19/042 | 西南交通大学 | 任旭东; 黄巨枫; 常相辉; 王一夫; 代春玥; 肖玥; 刘千一; 白志鑫; 刘其军; 严燕 | 一种床体智能控制系统及其使用方法 | 本发明涉及智能监控技术领域，具体涉及一种床体智能控制系统及其使用方法，所述床垫包括自上而下依次设置的表层、加热中间层和检测底层，所述加热中间层上呈列阵设置有多个加热区，所述加热区内分别设置有温度传感器和电加热单元，所述检测底层上呈列阵设置有多个检测区，所述检测区内设置有压力传感器，所述压力传感器、温度传感器、电加热单元分别与控制模块连接。本发明通压力传感器、温度传感器和电加热单元协作，实现低能耗下，准确地为使用者提供舒适温暖的休息环境，同时通过压力传感器、感光模块和灯照单元协作，实现睡姿监测和智能起夜灯照功能，不仅能够辅助调节使用者的身心健康，还能自动为使用者起夜提供照明，智能便捷。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN107574493A;CN107574493B | 2018.01.12;2020.04.10 | D04H1/728;D06M15/63;D06M15/61;D01D5/00;G01D5/16;D01F6/40;D06M101/38;D06M11/74 | 青岛农业大学 | 于桂凤; 潘维; 王进平; 孙晓波; 姜永超; 李永平; 张志广; 李桂霞 | 一种基于电纺的螺旋缠绕结构柔性可拉伸应变传感器 | 本发明公开了一种基于电纺的螺旋缠绕结构柔性可拉伸应变传感器及其制备方法，该产品的敏感电阻由结合静电纺丝法制得的导电纳米纤维膜，经二次扭转制得双股螺旋线制得，该传感器具有较高的导电率，可实现较大拉伸，大尺寸拉伸时仍具有导电性能，韧性较好、拉伸恢复性高、拉伸稳定性好、承受应变范围广，且制备方法简单，生产成本低廉，适宜大规模生产。 | CN115945678A,CN117056789A,US20240890123A1,CN116134567A
CN110864742A;CN110864742B | 2020.03.06;2021.11.12 | G01C13/00;G01D21/02;G01D5/353 | 中国人民解放军国防科技大学 | 于洋; 周灵钧; 张振福; 曹亮; 杨俊波; 张振荣; 孟洲 | 基于微纳光纤耦合器干涉仪的全光纤温盐深传感器 | 本发明针对微纳光纤及微纳光纤耦合器机械强度较弱且易受污染影响的缺陷，以及现有的温盐深传感器体积庞大、精度不高，设计一种基于微纳光纤耦合器干涉仪的全光纤温盐深传感器，由微纳光纤耦合器、传感器外保护套、传感器内保护套管、两个传感器内保护套管帽、四个传感器进水槽套帽、四个传感器净水滤芯、两个反射镜膜、传感器外保护套帽、光纤收纳槽、四个过滤网组成，该传感器能够同时实现海水温度、盐度、深度三个参数的高灵敏度传感，具有零电子元件，结构紧凑、灵敏度高、集成方便等性能优势，并且能阻隔浮游生物、海藻、泥沙等对传感器性能的影响，具有很好的耐压性和稳定性。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN107367294A;CN107367294B | 2017.11.21;2019.05.10 | G01L11/04;G01L19/00;G01L3/00;G01D18/00 | 厦门大学 | 伞海生; 胡宝法 | 基于谐振式声表面波无线无源传感器的双极化检测系统 | 基于谐振式声表面波无线无源传感器的双极化检测系统，涉及声表面波无线无源传感器。由可激发两个极化方向相互垂直电磁波的双极化传感端天线、可激发两个极化方向相互垂直电磁波的双极化质询端天线、相位匹配及阻抗匹配电路、极化方向切换开关、收发切换开关、射频信号收发处理电路、占空比错误检测电路、显示单元及微处理器单元等组成。可在同一个频谱带宽内对声表面波传感器的两个传感量进行检测，由质询端天线和传感端天线的极化方向匹配实现不同传感量的识别，同时包含有占空比错误检测功能，相位匹配抗干扰设计。能在有限带宽内高效地检测两个声表面波无线无源传感器的传感信息，可应用于轮胎的压力‑温度监控、机械的高温‑扭矩保护等。 | CN117345678A,CN116456789A,WO2024123456A1,CN115734567A
CN109068325A;CN109068325B | 2018.12.21;2021.04.16 | H04L9/32;H04W12/06;H04L9/08;H04W12/04;H04W12/02 | 南京邮电大学 | 张洁; 张文 | 一种基于无线传感器网络的密钥管理和身份认证方法 | 本发明公开一种基于无线传感器网络的密钥管理和身份认证方法，包括如下步骤：S1、建立含有多个邻近节点五元组信息的矩阵M；S2、判断请求节点是否被纳入矩阵M中内，若是则转向S3，否则转向S5；S3、判断请求节点的五元组信息是否有效，若是则转向S4，否则拒绝通信；S4、被请求节点与请求节点通过密钥分发中心进行身份验证，生成配对密钥；S5、根据请求节点和被请求节点各自的通信区域找寻中继节点，然后分别对中继节点和请求节点之间重复S3到S4，对中继节点和被请求节点之间重复S3和S4。本发明能够达到降低节点资源存储消耗，提高节点间前后向安全，抗重放攻击的目的。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN104377373A;CN104377373B | 2015.02.25;2017.03.01 | H01M8/02;G01K7/02 | 北京工业大学 | 郭航; 王政; 刘佳兴; 叶芳; 马重芳 | 燃料电池内部温度-湿度联测传感器 | 本发明公开的燃料电池内部温度-湿度联测传感器，属于燃料电池内部参数测量领域，其温度-湿度联测传感器采用真空蒸发镀膜方法制作，包括七层薄膜：首先蒸镀一层二氧化硅绝缘层，在其上方蒸镀下电极铝镀层，然后涂覆高分子聚合物感湿介质，上方在蒸镀上电极铝镀层，其次在二氧化硅绝缘层上分别蒸镀薄膜热电偶铜镀层和薄膜热电偶镍镀层，最后在蒸镀一层二氧化硅保护层。本发明实现了对燃料电池内部温度和湿度的同步测量且无需对燃料电池流场板等结构进行特殊改造，保证了燃料电池性能的稳定；该发明具有结构简单，制作方便，体积小等优点，可布置于各种流道形状的燃料电池流场板上对燃料电池内部的温度和湿度进行同步测量。 | CN116678901A,CN115856789A,US20230901234A1,CN117134567A
CN109754075A;CN109754075B | 2019.05.14;2021.07.02 | H04W84/18;G06N3/04;H04L29/08 | 中南民族大学 | 刘晶; 韩峥嵘; 雷建云; 孙翀; 夏梦; 莫海芳 | 无线传感器网络节点的调度方法、设备、存储介质及装置 | 本发明公开了一种无线传感器网络节点的调度方法、设备、存储介质及装置，所述方法包括：强化学习获取无线传感器网络节点的样本环境状态及对应的样本最优任务；根据所述样本环境状态和所述样本最优任务之间的对应关系对预设卷积神经网络模型进行训练，以获得任务调度模型；获取所述无线传感器网络节点的当前环境状态，并根据所述当前环境状态和所述任务调度模型对所述无线传感器网络节点进行任务调度。由于通过强化学习获得样本环境状态及其对应的样本最优任务，并通过预设卷积神经网络模型对样本进行降维，能够灵活地根据环境状态的变化进行任务调度，降低内存占用率，并提高无线传感器网络节点的调度效率。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN104318300A;CN104318300B | 2015.01.28;2017.04.26 | G06K7/00;G06K19/077 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司; 国家电网公司; 华北电力大学（保定） | 张文; 苗志国; 李保罡; 孔英会; 陈智雄 | 基于三卡合一的变电站工具管理系统及方法 | 本发明公开了一种基于三卡合一的变电站管理系统及方法，该管理系统包括：RFID电子标签，用于对卡的唯一性进行标识；便携式RFID阅读器，用于读取所述变电站工作人员、临时接地线和临时接地点三种RFID电子标签标识卡的信息；固定RFID阅读器，用于读取临时接地线标识卡中的电子标签信息；Zigbee路由器和协调器，用于实现便携式RFID阅读器和控制中心的信息传递；后台控制中心，用于变电站临时接地线的状态显示和报警信息处理留存。本发明能应用于智能电网的建设,能提升电力企业管理水平,同时可以有效地杜绝漏收地线、漏拆地线、带地线合闸等恶性误操作事故的发生，最大限度地保障电网、设备和人身安全，具有很强的应用价值。 | CN115945678A,CN117056789A,WO2023567890A1,CN116134567A
CN108074417A;CN108074417B | 2018.05.25;2020.04.03 | G01D21/02;G08G3/00 | 浙江海洋大学 | 艾万政; 刘虎 | 狭窄水道航道通过监测装置 | 本发明提出了一种狭窄水道航道通过监测装置，包括上浮板和下浮体，下浮体的底部中心处设有测距传感器，下浮体中设有调节腔；上浮板的上方设有正四棱台结构的防护罩，防护罩内设有PLC控制器和储能蓄电池，防护罩顶部设有航道指示灯和声光报警仪，上浮板上还设有太阳能电池板、风速传感器、温度传感器和湿度传感器，PLC控制器分别与轴流风机、抽水泵、第一阀门、第二阀门、航道指示灯、声光报警仪、风速传感器、温度传感器和湿度传感器相连接；本发明可以监控水道航道的实时信息，并与驶进航道范围内的船只进行连接对话，结构合理、安装简单、成本低，适用于航道狭窄的工程，有利于推广普及应用。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN105717847A;CN105717847B | 2016.06.29;2019.11.12 | G05B19/042 | 兰州大学 | 周庆国; 杨旭辉; 李飞; 石强胜; 孙小娟; 陆中州; 张昱龙; 杨民强 | 嵌入式开发中硬件输入模块和外部接口的远程控制技术 | 本发明公开了一种嵌入式开发中硬件输入模块和外部接口的远程控制技术，嵌入式开发中硬件输入模块和外部接口的远程控制技术包括客户端、服务器、嵌入式控制板、多路模拟开关芯片、开发板、导线若干。客户端远程连接并控制服务器，服务器控制嵌入式控制板，嵌入式控制板控制多路模拟开关芯片，多路模拟开关芯片控制连接在多路模拟开关芯片的各路开关上的对应于开发板的按键模块、复位按钮模块、双向开关模块等硬件输入模块和串口、USB接口等外部接口模块。从而实现客户端远程控制开发板的硬件输入模块和外部接口。解决了嵌入式开发中硬件输入模块和外部接口无法进行远程控制的问题，对进一步研究嵌入式系统硬件远程开发平台有非常重要的现实意义。 | CN117345678A,CN116456789A,US20240102345A1,CN115734567A
CN109827607A;CN109827607B | 2019.05.31;2021.01.26 | G01D18/00 | 清华大学 | 郑军 | 线结构光焊缝跟踪传感器的标定方法及装置 | 本发明公开一种线结构光焊缝跟踪传感器的标定方法及装置，其中方法包括：步骤1、获得机器人在不同位置对同一测量点测得的多组图像测量值；步骤2、分别根据多组图像测量值和传感器参数计算测量点位置；步骤3、确定测量点位置的多组计算值相对于真实值之间的测量误差；步骤4、对测量误差进行评价，得到测量误差评估值；步骤5、若测量误差评估值不大于限定值，则结束标定；若测量误差评估值大于限定值且迭代次数不小于阈值，则标定失败；若测量误差评估值大于限定值且迭代次数小于阈值，则利用测量误差对传感器参数进行修正，以修正后的传感器参数从步骤2开始重新执行。可以解决常规棋盘格靶标标定因光照不均匀导致传感器识别角点位置失败而造成标定失败的问题。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN106673564A;CN106673564B | 2017.05.17;2019.09.24 | C04B28/04;G01D21/02;C04B28/06;C04B20/10 | 青岛理工大学 | 罗健林; 李秋义; 钟国麟; 张春巍 | GO增强CNT覆膜砂的智能混凝土、无线传感器及制法 | 本发明涉及一种工程结构无线监测用氧化石墨烯增强碳纳米管覆膜砂的智能混凝土、自带天线的无线传感器及其制备方法。所述GO增强CNT覆膜砂的智能混凝土包括GO粉剂、相应GO分散剂或GO分散液，CNT粉剂、相应CNT分散剂或CNT分散液，矿物掺合料，山砂，高效减水剂，有机溶剂，聚合物乳液，水和水泥。所制得的自带天线GO增强CNT覆膜砂的智能混凝土传感器具有与混凝土基体兼容性强、耐久性佳、力学韧性高，机电传感灵敏度高、线性度好等诸多优点，相应传感器可安置在支座与支撑的路/桥面单元之间或嵌于路/桥面单元内，可实现工厂规模化生产，流水线前后工序相互独立，在各类工程结构无线原位监测领域具有卓越的应用前景。 | CN116678901A,CN115856789A,WO2024456789A1,CN117134567A
CN105606158A;CN105606158B | 2016.05.25;2017.09.29 | G01D21/02;B81B7/00 | 黑龙江大学 | 赵晓锋; 杨向红; 温殿忠 | 一种力/磁多功能传感器 | 本发明公开了一种力/磁多功能传感器，该传感器包括用来检测外加磁场的第一悬臂梁1、悬臂梁顶端磁性材料3，和用来检测外加力的第二悬臂梁2、悬臂梁顶端硅质量块4，并由第一薄膜晶体管TFT1沟道等效电阻R1、第二薄膜晶体管TFT2沟道等效电阻R2、第三薄膜晶体管TFT3沟道等效电阻R3和第四薄膜晶体管TFT4沟道等效电阻R4构成第一惠斯通电桥，实现了磁场的检测；第五薄膜晶体管TFT1′沟道等效电阻R1′、第六薄膜晶体管TFT2′沟道等效电阻R2′、第七薄膜晶体管TFT3′沟道等效电阻R3′和第八薄膜晶体管TFT4′沟道等效电阻R4′构成第二惠斯通电桥，实现了力的检测；本发明提供的力/磁多功能传感器体积小，成本低，准确度高，稳定性好。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN108446017A;CN108446017B | 2018.08.24;2021.04.23 | G06F3/01;G01D21/02;G06F17/30 | 天津大学 | 张加万; 陶晗; 孙迪 | 一种基于MR眼镜的古代壁画病害可视分析方法 | 本发明涉及一种基于MR眼镜的古代壁画病害可视分析方法，包括：建立壁画病害与环境数据库，该数据库中包括病害恶化记录和遗迹现场的环境监测数据；根据用户所在的位置读取附近一定距离内的病害恶化记录和环境数据，各自生成其病害视图和传感器视图；根据用户输入的警报类型条件集T遍历壁画病害与环境数据库，提取病害恶化警报，每条警报包括警报的发生时间、所属病害检测区域和所属警报类型；在病害视图和传感器视图的时间轴上方加入不同颜色的警报标记，并连线属于同一警报的标记，以此展示病害恶化警报的时间和空间分布。 | CN115945678A,CN117056789A,US20230123456A1,CN116134567A
CN103823691A;CN103823691B | 2014.05.28;2017.10.24 | H04W84/18;G06F9/445;H04L29/06;G06F21/64 | 浙江工商大学 | 谢满德; 魏贵义 | 基于网络编码的无线传感器网络安全在线重编程方法 | 基于网络编码的无线传感器网络安全在线重编程方法，属于无线传感器网络应用技术领域，包括：（1）源节点对待更新程序映像和运行在节点上的旧程序映像进行字节级比较获得待分发的程序映像增量；（2）源节点对程序映像增量进行分发前的预处理；（3）无线传感器网络进行代码分发；（4）传感器节点进行代码分发的验证和装配，并将接收到且验证成功的数据包装配成程序映像增量；（5）传感器节点基于已经运行在其上的旧程序映像，重编译产生新的更新好的程序映像，并加载。本发明本身的方法复杂度不高，易于操作和实现，适应无线传感器网络这种资源受限的环境。同时第一次实现了兼顾网络重编程的安全性和能耗。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN109447222A;CN109447222B | 2019.03.08;2021.05.04 | G06K19/077 | 电子科技大学 | 张晓升; 陈英兰; 刘盾; 鲍景富 | 一种基于蓝牙的自供能有源RFID标签系统 | 本发明公开了一种基于蓝牙的自供能有源RFID标签系统，包括人体能能量采集装置、电源管理电路、储能单元、稳压电路、蓝牙模块，所述人体能能量采集装置将人体能转换为大于50V的交流电能；所述电源管理电路接收人体能能量采集装置的交流电能，并将交流电能转为直流电能后进行降压处理；所述储能单元对电源管理电路输出的直流电能进行存储；所述稳压电路将储能单元输出的直流电能稳压为小于或等于12V的直流电能后输出给蓝牙模块；所述蓝牙模块在小于或等于12V的供电状态下以广播形式进行进行信号发送、作为RFID标签信号源。本发明首次提出，通过能量采集装置将人体能应用于基于蓝牙的有源RFID标签中。 | CN117345678A,CN116456789A,WO2023123456A1,CN115734567A
CN110196069A;CN110196069B | 2019.09.03;2020.04.03 | G06N3/08;G06N3/04;G01D3/028 | 北京航空航天大学 | 郑德智; 王帅; 王佳伦 | 一种传感器补偿系统及其补偿方法 | 本发明公开了一种传感器补偿系统及其补偿方法，信号采集模块将传感器的输出信号转换为数字信号输出给深度学习网络，深度学习网络对传感器进行线性化处理，传感器、信号采集模块、深度学习网络构成线性时不变传感器，预处理模块根据线性时不变传感器的类型对线性时不变传感器的输出信号进行对应的预处理，之后再利用神经网络对线性时不变传感器进行补偿，由于在对线性时不变传感器进行补偿之前，先对线性时不变传感器进行预处理，并且，是有针对性地选择合适的方法来进行预处理，因此，可以同时保证实时性和补偿效果，即能够在保证良好补偿效果的前提下以足够快的速度对传感器进行补偿。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN107458358A;CN107458358B | 2017.12.12;2024.04.09 | B60T7/04;G01D5/14 | 清华大学苏州汽车研究院（相城）; 苏州观瑞汽车技术有限公司 | 丁延超; 沈建州; 郑奎; 丁能根 | 一种内置式制动踏板行程传感器装置 | 本发明公开了一种内置式制动踏板行程传感器装置，包括壳体、制动踏板、与制动踏板转动且滑动地连接的第一推杆，制动踏板能够相对壳体转动，第一推杆能够相对壳体滑动，传感器装置还包括滑动地设置在壳体内的齿条、与齿条相啮合的齿轮、用于检测制动踏板的行程的行程传感器组件，齿条与第一推杆固定连接，齿轮转动设置在壳体上，行程传感器组件包括固定设置在壳体上的传感器，传感器为霍尔型传感器，传感器与车载控制器电连接，行程传感器组件还包括固定设置在齿轮上的感应磁钢。该传感器装置结构紧凑、可靠性高，采用霍尔原理进行检测，同时具有无接触、分辨率高、耐震动、耐磨损、功耗小、安装方便等优点。 | CN116678901A,CN115856789A,US20240234567A1,CN117134567A
CN105610900A;CN105610900B | 2016.05.25;2018.10.16 | G05D27/02;H04L29/08;G05B19/418 | 中国农业科学院果树研究所; 清华大学 | 赵千川; 侯琛; 王海波; 刘凤之; 史祥宾 | 一种基于嵌入式物联网网关的农业大棚室内环境监控系统 | 本发明涉及一种基于嵌入式物联网网关的农业大棚室内环境监控系统，其特征在于，包括一用户端、一web服务器、一嵌入式物联网网关、若干环境参数传感器、若干执行器件、一数据库和一供电设备；各环境参数传感器分别设置在农业大棚室内，用于将采集的农业大棚室内的环境参数数据通过总线控制局域网或无线局域网发送到嵌入式物联网网关，嵌入式物联网网关将接收到的环境参数数据通过互联网或其他卫星网络发送到Web服务器，Web服务器对接收的数据进行处理，并发送控制指令到嵌入式物联网网关，嵌入式物联网网关将控制指令通过无线局域网或总线控制局域网发送到农业大棚室内的执行器件进行动作，供电设备用于给所有用电器件进行供电。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN110160570A;CN110160570B | 2019.08.23;2021.07.20 | G01K11/32;G01D5/353;G01L1/24 | 上海大学 | 庞拂飞; 黄蕾霖; 刘奂奂; 陈娜; 王廷云; 王之凤; 陈锦涛; 肖磊 | 一种基于蓝宝石与光纤插芯键合的光纤传感器及制备方法 | 本发明公开了一种基于蓝宝石与光纤插芯键合的光纤传感器的制备方法，所述光纤传感器包括光纤插芯、单晶蓝宝石传感单元，在制备时，单晶蓝宝石传感单元和光纤插芯之间通过高温键合使界面材料扩散键合连接而得。本发明基于原子扩散原理的直接键合方法，单晶蓝宝石传感单元和光纤插芯之间通过高温高压下发生界面材料扩散键合连接而得，使得光纤插芯与单晶蓝宝石传感单元之间能够实现稳定连接传感，避免了热膨胀系数不匹配的问题，键合界面在高温环境下稳定性高，可以实现光纤与蓝宝石传感单元的高精度对准封装。 | CN115945678A,CN117056789A,WO2023234567A1,CN116134567A
CN108092774A;CN108092774B | 2018.05.29;2021.04.02 | G06K17/00;H04L9/30;H04L29/06;H04L9/08 | 江西理工大学 | 张小红; 郭焰辉 | 一种基于椭圆曲线密码的RFID系统双向安全认证方法 | 一种基于椭圆曲线密码的RFID系统双向安全认证方法，利用了椭圆曲线密码(ECC)密钥短、安全性高且存储空间小的特点，通过示例和相关椭圆曲线安全参数说明该方法交互的可行性。本发明所提出的方法不仅能抵抗假冒攻击、重传攻击等各种常见攻击，还能提供前向安全性、双向认证，在节省存储量及降低计算成本方面具有明显优势，所需椭圆曲线点乘和点加运算次数分别为3次，其算法可分别减少0.59％‑60％标签的计算成本，同时RFID系统的执行效率提高了40.2％‑70％。本发明能够有效解决当前RFID系统的安全问题，可适用于军事物流管理及涉密文件保密等关键领域。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN109458924A;CN109458924B | 2019.03.12;2023.04.07 | G01B7/16;G01B7/02;G01D21/02 | 山东大学; 山东大道新材料科技有限公司 | 张炯; 代朝霞; 胡念; 夏霜; 佘蕊; 韩若楠; 崔新壮; 张齐鲁 | 基于十轴传感器的阻值机敏格栅变形测试系统及方法 | 本公开提供了一种基于十轴传感器的阻值机敏格栅变形测试系统及方法,包括：包括：数据采集模块、信息传输模块、控制模块、监测数据处理模块、监测数据管理模块、数据分析预测模块及移动服务端。本公开采用将十轴传感器、金属丝与土工格栅相结合的方法，利用十轴传感器实时收集土工格栅监测点的加速度、角度、角速度、磁场等数据，将金属丝连入电路，对金属丝电阻进行实时监测，并将以上数据传给服务器或者云端存储，进行后期数据处理与分析可得土工格栅监测点的变形量和位移，实现对结构破坏情况的动态监测，从而根据已有数据对结构破坏的发展进行预测，以便及时采取相应的防护措施。 | CN117345678A,CN116456789A,US20230345678A1,CN115734567A
CN103095822A;CN103095822B | 2013.05.08;2016.12.28 | H04W84/18;G01D21/02;G08C17/02;H04L29/08 | 华南农业大学 | 周志艳; 汪沛; 胡炼; 臧英; 罗锡文; 何杰; 严乙桉; 闫梦璐 | 一种风场无线传感器网络测量系统 | 本发明公开了一种风场无线传感器网络测量系统，包括若干风速传感器无线测量节点、风场形成物的状态测量模块以及智能总控汇聚模块；其中，所述风速传感器无线测量节点用于提供风场内特定位置点的多个方向的风速值，并通过无线网络的方式与智能总控汇聚模块进行数据交换；所述状态测量模块用于测量风场形成物的运动姿态参数和工况参数，并通过无线网络的方式与智能总控汇聚模块进行数据交换；所述智能总控汇聚模块用于向风速传感器无线测量节点和状态测量模块发送参数配置及控制指令并接收和存储来自风速传感器无线测量节点和状态测量模块的数据信息。本发明的风场无线传感器网络测量系统能在野外进行多点、多风向、可移动、实时采集数据。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN108613695A;CN108613695B | 2018.10.02;2020.05.12 | G01D18/00;G06F17/16;G01F25/00 | 厦门大学 | 谢珊; 丁军; 金典; 蔡源凤; 吴一纯; 郑剑香; 缪惠芳; 蔡岗全; 王华清 | 基于ICA-SPRT的冗余传感器故障检测方法 | 本发明公开了基于ICA‑SPRT的冗余传感器故障检测方法，包括ICA‑SPRT故障检测系统，该ICA‑SPRT故障检测系统包括信号独立成份分析模块、信号识别估计模块和故障状态统计检测模块；所述信号独立成份分析模块采用ICA算法分离独立信号，并通过信号识别估计模块找到对应原信号的独立信号进行还原；故障状态统计检测模块通过SPRT算法获得故障判定。本发明提供了一种基于ICA‑SPRT的冗余传感器故障检测方法，可有效消除系统噪声和通道噪声的影响，在冗余度不高的情况下，仍能够实现准确的故障检测。 | CN116678901A,CN115856789A,WO2024012345A1,CN117134567A
CN106989773A;CN106989773B | 2017.07.28;2019.07.16 | G01D21/02 | 浙江大学 | 刘涛; 李光毅 | 一种姿态传感器及姿态更新方法 | 本发明公开了一种姿态传感器及姿态更新方法，它包括外壳、3个测距传感器、陀螺仪、加速度计、磁力计、WIFI模块、CPU、电源模块。陀螺仪和加速度计又称惯性传感器，与磁力计融合，常用于导航系统的姿态更新。CPU由电源模块供电，CPU连接WIFI模块、惯性传感器、磁力计和3个测距传感器，将传感器测量的角速度、加速度、磁场强度、距离信息通过WIFI模块传送至计算机。通过姿态更新方法融合角速度、加速度、磁场强度和距离数据对姿态进行更新。本发明结构简单，成本低廉，适合对人体下肢姿态的长时间测量，其姿态更新方法易于扩展，且有效地解决了陀螺仪和加速度计的漂移问题。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN107911425A;CN107911425B | 2018.04.13;2020.02.21 | H04M1/725;H04L29/08 | 河海大学; 张家港骞翮互联网科技有限公司; 南京龙渊微电子科技有限公司; 南京龙渊众创空间股份有限公司 | 傅晓; 陈勇; 叶枫; 王志坚; 徐钊 | 一种基于智能手机的传感器数据备份系统和方法 | 本发明公开了一种基于智能手机的传感器数据备份系统和方法，所述系统包括无线传感器、智能手机和远程服务器。无线传感器为自带无线通信模块的微控制器，该无线通信模块具备无线局域网通信功能，无线传感器上安装网关程序；智能手机设有人机交互界面和无线局域网通信模块，智能手机上安装有客户端应用程序；远程服务器设有网络接口，并与广域网或局域网连接，远程服务器上安装服务器应用程序。本发明通过智能手机实现了从无线传感器向远端服务器自动备份所采集的数据，无需用户进行人工干预，降低了因人工操作可能引发的重复备份、备份丢失等故障发生的风险。 | CN115945678A,CN117056789A,US20240456789A1,CN116134567A
CN111157104A;CN111157104B | 2020.05.15;2024.08.20 | G01D5/16;G01H11/06 | 扬州大学 | 杨鹏 | 基于碳纳米管薄膜应变传感器的变电站母排振动测量系统 | 本发明公开了电力系统领域内的一种基于碳纳米管薄膜应变传感器的变电站母排振动测量系统，包括：碳纳米管薄膜应变传感器，用于将母排的振动信号转化为电阻信号；恒流源电路，用于将所述电阻信号转变为电压信号；低通滤波器电路，用于滤除其高频干扰信号；反相放大电路，用于对其进行反相放大以满足微控制器MCU中A/D转换输入信号为正信号变化的需要；温度变化补偿电路，用于补偿温度变化对碳纳米管薄膜应变传感器受温度的影响；同相加法电路，用于将测量母排振动的电压信号和测量母排温度的电压信号电压实现加法运算，补偿由于温度变化带来的误差；MCU，用以处理后以无线的方式进行传输，本发明具有体积小、抗干扰能力强、无线传输等优点。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN108413995A;CN108413995B | 2018.08.17;2021.01.26 | G01D5/353 | 华北电力大学 | 王伟; 高超飞; 王杨超; 于雷; 王世杰; 王鹏; 宋树 | 微纳米光纤EFPI传感器F-P腔体制作装置及方法 | 本发明公开了一种属于光纤传感技术领域的一种微纳米光纤EFPI传感器F‑P腔体制作装置及方法。所述装置由扩束准直聚焦光路和制作平台组成，所述光路包括激光器、扩束准直镜、微调机构、反射镜、聚焦透镜，用于将一束发散的激光束扩束准直聚焦为微米级的平行激光束；所述制作平台包括水平、竖直旋转台和直线滑台，用于实现膜片切割、膜片与毛细管熔接以及光纤与毛细管熔接等一体化集成制作。所述方法将整形后的激光光束均匀辐射至制作平台焊件表面，利用制作平台一体化集成构造对光纤EFPI传感器进行精密熔接密封。本发明制作过程一体集成连续，操作简单方便，有效保证焊点均匀，利用微米级腔长调节技术可实现实时监测、自动反馈功能，具有重要的应用价值。 | CN117345678A,CN116456789A,WO2024123456A1,CN115734567A
CN105628061A;CN105628061B | 2016.06.01;2017.10.31 | G01D5/16 | 东南大学 | 吴剑锋; 何赏赏; 李建清 | 基于二线制等电势法的阻性传感器阵列快速读出电路 | 本发明公开了一种基于二线制等电势法的阻性传感器阵列快速读出电路，属于传感器技术领域。针对共用行线和列线的&lt;i&gt;M&lt;/i&gt;×&lt;i&gt;N&lt;/i&gt;二维阻性传感器阵列，所述快速读出电路包括：列多路选择器、基准电压源，与阻性传感器阵列的&lt;i&gt;M&lt;/i&gt;条行线一一对应的&lt;i&gt;M&lt;/i&gt;个电流反馈运放和&lt;i&gt;M&lt;/i&gt;个测试电流采样电阻，与阻性传感器阵列的&lt;i&gt;N&lt;/i&gt;条列线一一对应的&lt;i&gt;N&lt;/i&gt;个列线驱动运放，以及为所述阻性传感器阵列的每一条行线和列线分别设置的两根连接线。本发明还公开了上述快速读出电路的读出方法以及一种传感系统。相比现有技术，本发明以二线制等电势法为关键技术，可有效消除连接线缆引线电阻、线缆接头触点电阻以及多路开关通道导通电阻所产生的测量误差，大幅提高阻性传感器阵列的测量精度。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN105911324A;CN105911324B | 2016.08.31;2018.12.21 | G01D3/036;G01R15/24 | 北京航空航天大学 | 李慧; 付志达; 王夏霄; 李立京; 孟照魁; 徐宏杰 | 一种抑制电压传感器温度误差的光学传感装置 | 本发明公开了一种抑制电压传感器温度误差的光学传感装置，属于光学电压传感器领域；包括光学传输单元和Pockels相位敏感单元；两晶体中温度场、应力场的不一致性，会导致Pockels相位敏感单元的互易性退化；光学传输单元的熔接角度、对轴角度非理想对干涉光强大小及反馈相位产生影响，导致光学电压传感器测量误差的产生。通过建立光学传输单元和Pockels相位敏感单元的温度误差模型，设计了能够抵消两晶体中附加应力双折射的新型光学基座结构并提出了角度误差补偿方法，提高了光学电压传感器的测量精度及温度稳定性。 | CN116678901A,CN115856789A,US20230567890A1,CN117134567A
CN107168186A;CN107168186B | 2017.09.15;2019.02.22 | G05D3/12;G05B19/042 | 山东科技大学 | 李东民; 陈志强; 张砚强; 李佳; 马国芳 | 基于六轴组合传感器的四点自动调平系统及其工作方法 | 本发明公开了一种基于六轴组合传感器的四点自动调平系统及其工作方法，所述的四点自动调平系统由六轴组合传感器、执行机构、着地检测开关、激光测距传感器以及控制器所组成；通过六轴组合传感器以欧拉角形式获得当前姿态数据，用坐标变换方法计算执行机构的电缸伸出杆伸缩量，从而简化了调平系统姿态的表示方法与伸缩量计算公式，降低了系统的设计难度，提高了系统工作效率。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A
CN106843032A;CN106843032B | 2017.06.13;2019.05.07 | G06K17/00;G05B19/042 | 华南农业大学 | 俞龙; 孙道宗; 张晓萍; 李嘉明; 张健涛 | 一种基于云平台的智慧实验室管理系统及方法 | 本发明公开的一种基于云平台的智慧实验室管理系统，包括设置在实验室设备上的RFID电子标签、设备适配器、云服务器、移动终端，以及设置在设备适配器表面的二维码；所述设备适配器串接于实验室设备的供电线缆中，设备适配器包括单片机，还包括分别与单片机连接的RFID读写器、通信单元、电量采集单元、继电器，电量采集单元、继电器串接在实验室设备的供电线缆中。该发明的管理系统及方法，可以轻易将普通的实验室改造成智慧实验室，并且不涉及到基建等事宜，简单、方便。 | CN115945678A,CN117056789A,WO2023345678A1,CN116134567A
CN111121870A;CN111121870B | 2020.05.08;2022.06.21 | C08K3/04;G01D21/02;C08L89/00;C08J5/18;A61B5/00;A61B5/11;C08K9/02;C08L79/02;C08J7/04 | 陕西科技大学 | 王学川; 岳欧阳; 刘新华; 侯梦迪; 郑漫辉 | 一种基于皮胶原聚集体的仿生多功能柔性传感器及其制备方法 | 本专利公开了一种基于皮胶原聚集体的仿生多功能柔性传感器及其制备方法，与目前常规传感器不同，其特点是将具有优越生物相容性和三维网状结构的天然皮胶原聚集体，与具有优良导电性及分散性的聚苯胺‑碳纳米管复合导电材料有机掺杂。并以特定的处理方法，分别制备对压力和湿度具备高灵敏度的传感器元件材料，通过组装两种材料，构造了压电层多片层结构和内部三维网络结构，成功制备了同时对压力和湿度敏感的新型柔性多功能传感器。该多功能传感器具备优异的生物特性，可广泛应用在智能假肢、高端机器人、虚拟现实和可穿戴传感器等领域。 | CN115765432A,CN117234567A,CN116345678A,CN115834567A
CN109883474A;CN109883474B | 2019.06.14;2021.06.15 | G01D21/02 | 吉林建筑大学 | 张立辉; 王庆纲; 王锐; 韩成浩; 魏立明; 杜丽英; 岳俊华; 王旭; 李春良; 郭秀娟 | 基于现场监测的建筑物健康监测系统及监测方法 | 本发明公开了基于现场监测的建筑物健康监测系统，包括：孔隙水压力传感器，其埋设于建筑物土地内，用于测量建筑物土体内的渗透水压力；应变式压力传感器，其设置在建筑物中铺设的管道内，测量管道内流体的压力和气体的压力；压力盒，其埋设于建筑物土体内，对土体的内应力进行测量，也能对建筑物结构之间的接触应力进行测量；温度传感器，其用于监视建筑物的环境温度；湿度传感器，其用于监视建筑物的环境湿度。本发明提供了基于现场监测的建筑物健康监测系统，能够实时对建筑物进行监控，能及时发现建筑物的结构上的问题。 | CN117345678A,CN116456789A,US20240678901A1,CN115734567A
CN111076756A;CN111076756B | 2020.04.28;2021.11.30 | G01H17/00;G01D11/30 | 重庆大学 | 杨永斌; 王志鲁; 莫向前 | 万向传感器固定装置 | 本发明涉及一种能方便且精确地将传感器固定于具有任意倾斜角度的被测物表面上的万向传感器固定装置，实现对被测物任意角度的振动信号测试。包括：基座、齿条、齿轮、两弹簧销轴和吸盘。本发明所提供的固定装置，传感器与其可脱离，适用于大多数螺栓连接的传感器；以齿轮作为转动装置实现对传感器对被测物任意角度的调节，同时在齿轮的下方设置与其啮合的齿条，通过齿轮、齿条及弹簧销轴协同传动作用，实现对传感器的任意角度转动和固定，进而实现对被测物任意角度的振动信号测试，极大可能拓展传感器的适用范围；结构合理、可靠，具有测量精度高、安装方便快捷、适用范围广的特点。 | CN116567890A,CN115912345A,CN117034567A,CN116023456A
CN109024527A;CN109024527B | 2018.12.18;2020.10.13 | G01D21/02;E02D1/00 | 中铁西安勘察设计研究院有限责任公司; 长安大学 | 王雷; 胡志平; 赵振荣; 白朝能; 张雨禾; 王强; 王瑞 | 路基动力响应测试内部传感器埋置与后期维护方法 | 本发明涉及路基动力响应测试内部传感器埋置与后期维护方法，利用土压力盒保护装置和加速度传感器保护装置分别对土压力传感器和加速度传感器进行保护加固，根据实验需求在路基不同断面的不同层进行土压力传感器和加速度传感器的埋置，各个传感器的引出线经过彩色标记PVC线管包裹后水平延伸至路基外侧，再通过边坡斜置PVC管顺着边坡引出路基范围，并设立传感器引线保护箱对提前埋置的传感器引线端头进行保护，施工完毕通车后，将传感器引线端头连接到测试设备，进行数据的收集与处理。本发明有效克服了路基动力响应测试与施工间的矛盾，减小因施工对测试仪器和元件破坏引起的经济损失及实验误差，为传感器现场埋置与后期的维护方面提供规范。 | CN116678901A,CN115856789A,WO2024234567A1,CN117134567A
CN110177003A;CN110177003B | 2019.08.27;2021.10.08 | H04L9/32;H04W84/18;H04L12/24;H04L29/08;H04W12/00;H04L29/06 | 沈阳理工大学 | 张文波; 冯永新; 刘越; 谭小波 | 工业传感器网络中基于区块链技术的数据验证方法 | 工业传感器网络中基于区块链技术的数据验证方法，是一种对于大规模IWSNs中，保证数据可靠性的技术。应用本方法，能够有效的验证数据的准确性，提高数据传输的可靠性，从而使工业控制系统具有较高的可靠性和安全性。基于区块链技术的数据验证方法的优势在于：首先仔细研读和分析了数据可靠性相关的文档，在理论上基本掌握了大规模IWSNs数据传输的实际需求；其次，分析和比较现存的验证数据方面的相关技术，在网络中的Sink节点部署分布式账本，并且建立了轻量的数据区块结构；在该模型的基础上，结合大规模IWSNs网络结构的特点，提出了数据共识算法，为数据的验证提供了理论基础与支持。最后，完成了基于区块链技术的数据验证方法的设计与实现。 | CN116789012A,CN115923456A,CN117245678A,CN115876543A